国家能源局四川监管办公室文件

川监能安全〔2015〕33号

关于印发《四川电力企业应急预案            管理实施细则》的通知

各电力企业：

为规范四川电力应急预案管理工作，完善应急预案体系，增强电力应急预案的科学性、针对性、实效性和可操作性，规范应急预案评审工作，指导各电力企业规范、高效的开展应急预案备案工作，依据《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号）、《电力企业应急预案评审与备案细则》（国能综安全〔2014〕953号）等法律法规和标准，四川能源监管办结合四川

电力行业实际，对原《四川电力应急预案管理实施细则》进行修

订，现印发你们，请依照执行。

四川能源监管办

2015年4月9日

四川电力企业应急预案管理实施细则

第一章  总  则

第一条 为规范四川电力企业应急预案管理工作，完善应急预案体系，增强电力企业应急预案的科学性、针对性、实效性和可操作性，规范电力企业应急预案评审工作，切实有效做好电力企业应急预案备案工作，四川能源监管办结合四川电力行业实际，制定本细则。

第二条 本细则主要依据以下法律、法规、规章和标准制定：

1.《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）;

2.《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）;

3.《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）;

4.《电力安全生产监督管理办法》（原国家电力监管委员会令第2号）;

5.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）;

6.《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）;

7.《企业安全生产应急管理九条规定》（安监总局令第74号）;

8.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）;

9.《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508

号）;

10.《电力企业应急预案评审与备案细则》（国能综安全〔2014〕953号）。

第三条 本细则适用于四川电力企业综合应急预案，自然灾害类专项应急预案（含气象灾害类和地质地震类）、部分事故灾难类专项应急预案（含人身事故类、全厂停电类、设备机械事故类、大坝安全类、电力网络信息系统安全类和电网事故类）和社会安全事件类应急预案（反恐怖防范应急预案）的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。

其他事故灾难类（含火灾事故、交通事故、环境污染事故）、公共卫生事件类、社会安全事件类（除反恐怖防范应急预案）的其他专项应急预案以及电力企业现场处置方案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作可参照本细则执行。

第四条 电力企业应急预案管理工作应当遵循分类管理、分级负责、条块结合、网厂协调的原则。对涉及国家机密的应急预案，应当严格按照国家保密规定进行管理。

第二章   职责

第五条 四川能源监管办负责对四川电力企业应急预案管理工作进行监督和指导。

第六条 四川能源监管办负责组建四川电力应急管理专家库（以下简称“专家库”），并负责电力应急专家的聘任、应急专

业培训等管理工作。

第七条 电力应急预案评审专家应履行以下职责：

（一）按照电力企业应急预案管理的有关法律法规规以及评审方法和评审标准进行评审；

（二）坚持独立、客观、公平、公正、诚实、守信原则，做到评审意见准确可靠，并对评审意见承担相应责任；

（三）不得利用评审活动之便或利用评审专家的特殊身份和影响力，为本人或本项目以外的其他项目谋取不正当的利益；

（四）不得擅自向任何单位和个人泄露与评审工作有关的情况和所评审单位的商业秘密等；

（五）与所评审预案的电力企业有利益关系或在评审前参与所评预案咨询、论证的，应当回避。

第八条 电力企业是电力企业应急预案管理的责任主体，应按照相关要求和“应急预案备案管理流程图”（见附件1）开展电力应急预案管理工作，并履行以下职责：

（一）按照要求建立电力企业应急预案管理体系，开展应急预案编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作；

（二）编制本单位电力企业应急预案，并按要求组织应急预案评审工作，也可委托第三方机构组织评审工作；

（三）向四川能源监管办提交已签署发布的应急预案备案申请；

（四）做好本单位应急预案的宣传培训工作，并积极参加能源监管机构组织的电力应急管理培训；

（五）做好应急预案演练工作，针对演练中发现的问题及时修订应急预案；

（六）每年12月15日前，向四川能源监管办报送本单位年度应急管理工作总结和下一年度应急管理计划表（附件5）。

第九条 第三方机构在电力企业应急预案管理中提供咨询、预案编制、评审组织、预案演练评估、应急培训等服务工作，应具备开展应急预案服务工作相应的能力。并履行以下职责：

（一）在开展应急预案管理相关服务工作中，应遵循相关法律法规；

（二）在接受电力企业委托时，应严格按照本细则要求协助电力企业开展应急预案管理相关工作；

（三）与电力企业本着“自愿、有偿、诚实、信用”的原则订立服务协议。

第三章  预案编制

第十条 各电力企业是预案编制的主体，各电力企业可自行编制预案或委托第三方机构协助编制。

第十一条 电力企业应当依据有关法律、法规、规章、标准和规范性文件要求，结合本单位实际情况，编制相关应急预案，并按照“横向到边，纵向到底”的原则建立覆盖全面、上下衔接的应急预案体系。

第十二条 电力企业应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。

第十三条 电力企业应当根据本单位的组织结构、管理模式、生产规模、风险种类、应急能力及周边环境等，组织编制综合应急预案。

综合应急预案是应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述突发事件的应急工作原则，包括应急预案体系、风险分析、应急组织机构及职责、预警及信息报告、应急响应、保障措施等内容，综合应急预案主要内容见附件2。

第十四条 电力企业应当针对本单位可能发生的自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件类等各类突发事件，组织编制相应的专项应急预案。

专项应急预案是电力企业为应对某一类或某几类突发事件，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。专项应急预案主要包括事件类型和危害程度分析、应急指挥机构及职责、应急响应程序和处置措施等内容，专项应急预案主要内容见附件3。

第十五条 四川能源监管办对电力企业涉及电力安全相关应急预案的编制、评审、备案、修订、培训、演练等工作进行监管，具体包含以下预案：

（一）气象灾害类专项应急预案（含防强对流天气应急预案、防雨雪冰冻应急预案和防大雾应急预案）；

（二）地质地震类专项应急预案（含防地质灾害应急预案和防地震灾害应急预案）；

（三）人身事故应急预案；

（四）发电厂全厂停电事故应急预案（发电企业编制）；

（五）设备机械事故类专项应急预案（含大型机械事故应急预案和电力设备事故应急预案；

（六）垮坝事故应急预案（按照国家能源局大坝中心要求，需进行注册的大坝应编制此预案；水电站建设工程的电力建设单位可参照编制大坝建设期间的防溃坝、漫坝类应急预案）；

（七）电力网络信息系统安全事故应急预案（发电企业和电网企业应编制，电力建设单位可不编制）；

（八）电网事故类专项应急预案（包含电网事故应急预案和电网黑启动应急预案，电网企业应编制）；

（九）社会安全事件类专项应急预案（包含反恐怖防范应急预案，电力企业属于反恐怖防范一类、二类或三类重要目标的，或具有反恐怖防范一类、二类或三类重要目标设施的企业需编制）。

第十六条 电力企业应当根据风险评估情况、岗位操作规程以及风险防控措施，组织本单位现场作业人员及相关专业人员共同编制现场处置方案。

现场处置方案是电力企业根据不同突发事件类别，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事件特征、应急组织及职责、应急处置和注意事项等内容。

第十七条 电力企业应当成立以主要负责人（或分管负责人）

为组长，相关部门人员参加的应急预案编制工作组，明确工作职责和任务分工，制定工作计划，组织开展应急预案编制工作。应急预案编制工作组成员中的安全管理人员应当持有能源监管机构颁发的电力安全培训合格证。

开展本单位应急预案编制工作前，电力企业应当组织对应急预案编制工作组成员进行培训，明确应急预案编制步骤、编制要素以及编制注意事项等内容。

第十八条 电力企业编制应急预案应当在开展风险评估和应急能力评估的基础上进行。

（一）风险评估。电力企业应对本单位存在的危险因素、可能发生的突发事件类型及后果进行分析，评估突发事件的危害程度和影响范围，提出风险防控措施。

（二）应急能力评估。电力企业应在全面调查和客观分析本单位应急队伍、装备、物资等情况以及可利用社会应急资源的基础上开展应急能力评估，并依据评估结果，完善应急保障措施。

第十九条 电力企业编制的应急预案应当符合下列基本要求：

（一）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措

施；

（二）有明确、具体的突发事件预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；

（三）有明确的应急保障措施，并能满足本单位的应急工作

要求；

（四）预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；

（五）相关应急预案之间以及与所涉及的其他单位或政府有关部门的应急预案在内容上应相互衔接。

第二十条 电力企业可结合本单位具体情况，以应急实用手册或应急处置卡的形式，图文并茂地说明预案中的应急组织机构及职责、响应程序、处置措施、现场急救及逃生知识等内容。

第二十一条 电力企业编制的本单位综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接。

应注重与上、下级单位在应急响应中的相互衔接，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599号令）等规定的特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故，将应急响应分级为一至四级；其中特别重大事故、重大事故由中央电力企业（集团公司或总部），较大事故由中央电力企业在川公司，一般事故由中央电力企业在川公司下属单位按照分级负责的原则进行应急响应，其他单位参照执行。

应与地方政府、消防等相关部门和医院等相关救援单位按照

条块结合的原则，在应急预案中相互衔接，形成体系，适应应急救援工作的需要。

第四章 应急预案的评审

第二十二条 电力企业应急预案编制修订完成后，应当按照

本细则规定及时组织开展应急预案评审工作，以确保应急预案的合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性。

第二十三条 评审工作由编制应急预案的电力企业或其上级单位组织，也可根据本单位实际情况，委托第三方机构组织评审工作。组织应急预案评审的单位应组建评审专家组，对应急预案的形式、要素进行评审。评审工作应邀请四川能源监管办、政府安全生产监督管理部门等相关部门参加。

第二十四条 应急预案评审之前，电力企业应当组织相关人员对专项应急预案进行桌面演练，以检验预案的可操作性。如有需要，电力企业也可对多个应急预案组织开展联合桌面演练。演练应当记录、存档，适宜用图片、视频等影音资料进行记录。

第二十五条 应急预案评审前，电力企业应制定电力企业应急预案评审会方案（电力企业应急预案评审会方案模板见附件6），方案应包含计划评审时间、地点、评审预案目录及拟邀请的评审专家名单。电力企业应将电力企业应急预案评审会方案提前5个工作日报四川能源监管办，将本单位编写的应急预案及相关资料提前5个工作日提交评审专家。评审会议议程参考附件14。

第二十六条 电力企业应急预案评审包括形式评审和要素评审。政府有关部门和四川能源监管办在参与应急预案评审会议中，对应急预案进行形式评审，并填写评审意见表，如因故未参加评审会议，可在会议后填写。专家对应急预案的针对性和可操作性进行要素评审，并填写评审意见表。

（一）形式评审。依据有关行业规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序（见附件4）。

（二）要素评审。依据有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表（见附件8、9、10）中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求，指出存在问题及不足。

第二十七条 应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于评审结论为符合要求的应急预案，由企业负责人签署发布；对于评审结论为基本符合要求的应急预案，专家组提出具体修改意见，企业根据评审修改意见对应急预案进行修改和完善，经评审专家确认后，由企业负责人签署发布；对于评审结论为不符合要求的应急预案，企业应当重新编制，并按程序重新进行评审。

第二十八条 评审专家组可由专家库的专家和其他专家组

成，参加评审的专家库的专家人数不应少于3人，且应根据所申报的专业类型评审对应的应急预案，其他评审专家应根据本人的专业类型评审对应的应急预案。

评审专家组所有成员应按照“谁评审、谁签字、谁负责”的原则，对每个预案的评审意见（见附件11）分别进行签字确认。

第二十九条 电力企业应急预案评审应当形成评审会议记录，至少应包括以下内容：

（一）应急预案名称；

（二）评审地点、时间、参会人员信息；

（三）专家组书面评审意见（附“评审表”）；

（四）参会人员（签名）。

第三十条 电力企业应急预案经评审合格后，由电力企业主要负责人签署印发。

第五章 应急预案的备案

第三十一条 电力企业应在应急预案正式签署印发后20个工作日内，将本单位相关应急预案按以下规定进行备案：

（一）地调以上调度的发电企业、地（市）级以上的供电企业、三级以上承装(修、试)企业和工期两年以上的电力建设工程的电力建设单位向四川能源监管办备案。

其他发电、供电、勘察、设计、施工、监理和检测试验等相关电力企业可参照执行。

（二）需要备案的电力安全监管相关应急预案包括：综合应急预案，自然灾害类专项应急预案（含气象灾害类和地质地震类）、事故灾难类专项应急预案（含人身事故类、全厂停电类、设备机械事故类、大坝安全类、电力网络信息系统安全类和电网事故类）和社会安全事件类应急预案（含反恐怖防范应急预案）。

第三十二条 政府安全生产监督管理部门对人身事故应急预案有备案要求的、相关政府应急办对自然灾害类专项应急预案（含气象灾害类和地质地震类）有备案要求的、公安部门对社会安全事件类应急预案（含反恐怖防范应急预案）有备案要求的，按要求同时向相关部门进行备案。

第三十三条 防汛应急预案按照各地区防汛办要求开展评审和备案工作；事故灾难类的火灾事故、交通事故、环境污染事故三类应急预案，按照消防、交通、环保等相关政府部门的要求进行备案。

公共卫生类应急预案按照卫生等相关部门的要求进行备案。

政府其他有关部门对应急预案有备案要求的，从其规定。

第三十四条 国家能源局建立应急预案互联网报备管理系统。电力企业进行应急预案备案时，应先登录预案报备管理系统进行网上申请，填写应急预案备案申请表（附件12），并提交以下材料：

（1）本单位应急预案目录；

（2）应急预案形式评审表（附件7）、应急预案评审意见表

（附件11）的扫描件；

（3）应急预案发布相关文件的扫描件。

第三十五条 四川能源监管办通过应急预案互联网报备管理系统对电力企业提交的申请按下列规定办理：

（一）申请材料不齐全或者不符合要求的，应当在10个工作日内一次性告知申请单位需要补正的全部内容；

（二）申请材料齐全，符合要求或者按照要求全部补齐的，自收到申请材料或者全部补齐材料之日起即为受理。

第三十六条 四川能源监管办应当自受理电力企业应急预案备案申请之日起，对申请材料进行备案审查，并于15个工作日内提出审查意见，决定是否准予备案登记。

对于予以备案登记的，应当通知申请单位，并说明需要报送的应急预案；对于不予备案登记的，应当要求企业完善后重新备案。

第三十七条 电力企业接到予以备案登记的通知后，应及时将以下材料刻盘并送四川能源监管办：

（一）电力企业应急预案备案申请表；

（二）应急预案目录；

（三）应急预案形式评审表的扫描件；

（四）专家评审意见的扫描件；

（五）应急预案发布相关文件的扫描件；

（六）需要报送的应急预案的电子文档。

第三十八条 四川能源监管办将电力企业应急预案报备材料存档，并出具《电力企业应急预案备案登记表》（见附件13），同时在应急预案互联网报备管理系统上录入登记信息。

办理备案登记及审查不收取任何费用。

第六章  应急预案的培训

第三十九条 电力企业应当组织开展应急预案培训工作，确保所有从业人员熟悉本单位应急预案、具备基本的应急技能、掌握本岗位事故防范措施和应急处置程序。应急预案教育培训情况应当记录在案。

第四十条 电力企业应当将应急预案和现场处置方案的培训纳入本单位安全生产培训工作计划，每年至少组织一次预案培训，并进行考核。培训的主要内容应当包括：本单位的应急预案体系构成、应急组织机构及职责、应急资源保障情况以及针对不同类型突发事件的预防和处置措施等。

第四十一条 对需要公众广泛参与的非涉密应急预案，电力企业应当配合有关政府部门做好宣传工作。

第四十二条 四川能源监管办将应急预案培训列入安全监管培训计划，组织开展对电力企业安全生产负责人及应急管理人员的应急预案管理培训工作。

第七章 应急预案的演练

第四十三条 电力企业是应急预案演练的主体，各电力企业可自行组织预案演练或委托第三方机构组织桌面演练、功能演练、实战演练以及演练评估。

第四十四条 电力企业应建立健全应急预案演练制度，并结合企业实际制定年度应急演练计划，应在5年内完成全部应急预案的演练。

第四十五条 电力企业根据本单位的风险防控重点，每年应当至少组织两个专项应急预案演练，每半年应当至少组织一次现场处置方案演练。

每年五月，在建电力建设工程应开展在建电力建设工程防范地质灾害专项演练。

第四十六条 电力企业在开展应急预案演练前，应当制定演练方案，明确演练目的、演练范围、演练步骤和保障措施等，保证演练效果和演练安全。

第四十七条 应急预案演练结束后，应组织有关专家及应急管理人员对演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，总结演练情况，分析存在问题，提出应急预案修订意见及下一步工作计划。演练、评估和修订情况应有书面记录。

第四十八条 电力企业应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护使其处于良好状态。

第八章 应急预案的修订

第四十九条 电力企业编制的应急预案应当每三年至少修订一次，预案修订结果应当详细记录。

第五十条 有下列情形之一的，电力企业应当及时对应急预案进行相应修订：

（一）企业生产规模发生较大变化或进行重大技术改造的；

（二）企业隶属关系发生变化的；

（三）周围环境发生变化、形成重大危险源的；

（四）应急指挥体系、主要负责人、分管安全生产负责人、相关部门人员或职责已经调整的；

（五）依据的法律、法规和标准发生变化的；

（六）应急预案演练、实施或应急预案评估报告提出整改要求的；

（七）能源监管机构或有关部门提出要求的。

第五十一条 应急预案修订涉及应急组织体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、事件分级标准等重要内容的，修订工作应当参照本细则规定的预案编制、评审与发布、备案程序组织进行。

第九章 监督管理

第五十二条 对于在电力企业应急预案编制和管理工作中做出显著成绩的单位和人员，四川能源监管办将给予表彰和奖励。

第五十三条 四川能源监管办每年定期通报电力企业开展应急预案评审备案的情况。电力企业未按照本细则规定实施应急预案管理有关工作的，四川能源监管办将责令其限期整改完成，造成后果的将依据有关规定追究其责任。

第五十四条 四川能源监管办不定期督查和重点抽查电力企业应急预案管理情况。对评审过程存在不规范行为的，应当责令其改正；发现弄虚作假的，撤销备案。

第十章 附  则

第五十五条 本细则下列用语的含义：

（一）关键要素，是指应急预案构成要素中必须规范的内容。这些要素涉及电力企业应急管理的关键环节，具体包括危险源辨识与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置和应急响应程序与处置技术等要素。

（二）一般要素，是指应急预案构成要素中可简写或省略的内容。这些要素不涉及电力企业应急管理的关键环节，具体包括应急预案中的编制目的、编制依据、工作原则、单位概况等要素。

第五十六条 本细则所称电力企业是指从事发电、输电、供电生产和电力建设、设计、监理等为主营业务的企业。

工期两年以上的电力建设工程由业主单位组织参建单位开展应急预案管理工作。

第五十七条 本细则的解释权归四川能源监管办。

第五十八条 本细则自印发之日起施行，《四川电力应急预案管理实施细则》（川监能安全〔2014〕18号）、《关于四川电力应急预案评审及备案的补充通知》（川监能安全函〔2014〕180号）同时废止。

附件1

应急预案备案管理流程图

附件2

综合应急预案主要内容

1.总则

1.1 编制目的

简述应急预案编制的目的。

1.2 编制依据

简述应急预案编制所依据的法律、法规、规章、标准和规范性文件以及相关应急预案等。

1.3 适用范围

说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别。

1.4 应急预案体系

说明生产经营单位应急预案体系的构成情况，可用框图形式表述。

1.5 应急工作原则

说明生产经营单位应急工作的原则，内容应简明扼要、明确具体。

2.事故风险描述

简述生产经营单位存在或可能发生的事故风险种类、发生的可能性以及严重程度及影响范围等。

3.应急组织机构及职责

明确生产经营单位的应急组织形式及组成单位或人员，可用结构图的形式表示，明确构成部门的职责。应急组织机构根据事故类型和应急工作需要，可设置相应的应急工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。

4.预警及信息报告

4.1 预警

根据生产经营单位监测监控系统数据变化状况、事故险情紧急程度和发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警，明确预警的条件、方式、方法和信息发布的程序。

4.2 信息报告

按照有关规定，明确事故及事故险情信息报告程序，主要包括：

（1）信息接收与通报

明确24小时应急值守电话、事故信息接收、通报程序和责任人。

（2）信息上报

明确事故发生后向上级主管部门或单位报告事故信息的流程、内容、时限和责任人。

（3）信息传递

明确事故发生后向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息的方法、程序和责任人。

5.应急响应

5.1 响应分级

针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则。

5.2 响应程序

根据事故级别和发展态势，描述应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序。

5.3 处置措施

针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。

5.4 应急结束

明确现场应急响应结束的基本条件和要求。

6.信息公开

明确向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的部门、负责人和程序以及通报原则。

7.后期处置

主要明确污染物处理、生产秩序恢复、医疗救治、人员安置、善后赔偿、应急救援评估等内容。

8.保障措施

8.1 通信与信息保障

明确与可为本单位提供应急保障的相关单位或人员通信联系方式和方法，并提供备用方案。同时，建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。

8.2 应急队伍保障

明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。

8.3 物资装备保障

明确生产经营单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等内容。

8.4 其他保障

根据应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等）。

9.应急预案管理

9.1 应急预案培训

明确对本单位人员开展的应急预案培训计划、方式和要求，使有关人员了解相关应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和现场处置方案。如果应急预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。

9.2 应急预案演练

明确生产经营单位不同类型应急预案演练的形式、范围、频次、内容以及演练评估、总结等要求。

9.3 应急预案修订

明确应急预案修订的基本要求，并定期进行评审，实现可持续改进。

9.4 应急预案备案

明确应急预案的报备部门，并进行备案。

9.5 应急预案实施

明确应急预案实施的具体时间、负责制定与解释的部门。

附件3

专项应急预案主要内容

1.事故风险分析

针对可能发生的事故风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等。

2.应急指挥机构及职责

根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责。应急指挥机构可以设置相应的应急救援工作小组，明确各小组的工作任务及主要负责人职责。

3.处置程序

明确事故及事故险情信息报告程序和内容，报告方式和责任人等内容。根据事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等应急响应程序。

4.处置措施

针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。

附件4

附件主要内容（企业可根据实际增减）

1 .有关应急部门、机构或人员的联系方式

列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式，当发生变化时及时进行更新。

2 .应急物资装备的名录或清单

列出应急预案涉及的主要物资和装备名称、型号、性能、数量、存放地点、运输和使用条件、管理责任人和联系电话等。

3 .规范化格式文本

应急信息接报、处理、上报等规范化格式文本。

4 .关键的路线、标识和图纸

主要包括：

（1）警报系统分布及覆盖范围；

（2）重要防护目标、危险源一览表、分布图；

（3）应急指挥部位置及救援队伍行动路线；

（4）疏散路线、警戒范围、重要地点等的标识；

（5）相关平面布置图纸、救援力量的分布图纸等。

5 .有关协议或备忘录

列出与相关应急救援部门签订的应急救援协议或备忘录。

附件5

电力企业应急管理          年年度计划

| 单位名称： |  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预案名称 |  | 计划编制时间 |  | 计划修订时间 | 计划评审时间 | 计划备案时间 | 计划培训时间 |  | 计划演练时间 |  | 评审计划 组织方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自主组织 口 外委组织 口 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

电力企业应急预案评审会方案

一、 单位名称：

二、 会议时间

年         月         日  （                  至                 ）

三、 会议地点

会议地址：

交通地址：

四、 参会人员

1. 四川电力应急管理专家库评审委员会专家（组长）

| 评审委员姓名 | 专家证书编号 | 所在单位及职务 （退休） | 所审预案名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. 2. 3. |
|  |  |  | 1. 2. 3. |
|  |  |  | 1. 2. 3. |

2. 政府相关部门参会人员

| 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 本单位主要参与人员

| 姓名 | 部门及职务 |
| --- | --- |
| 本单位其他观摩人员数量： 人 |  |

四川能源监管办意见： 年 月 日

附件7

电力企业应急预案形式评审表

| 评审 项目 | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 封 面 | 应急预案编号、应急预案版本号、生产经营单位名称、应急预案名称、编制单位名称、颁布日期等内容。 |  |  |  |
| 批准页 | 1.对应急预案实施提出具体要求。 2.发布单位主要负责人签字或单位盖章。 |  |  |  |
| 目 录 | 1.页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2.层次清晰，编号和标题编排合理。 |  |  |  |
| 正 文 | 1.文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2.结构层次清晰，内容格式规范。 3.图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4.无错别字，同类文字的字体、字号统一。 |  |  |  |
| 附 件 | 1.附件项目齐全，编排有序合理。 2.多个附件应标明附件的对应序号。 3.需要时，附件可以独立装订。 |  |  |  |
| 编制 过程 | 1.成立应急预案编制工作组。 2.全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3.针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4.客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5.制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6.充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7.必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8.应急预案评审前的桌面演练记录。 9.重新修订后评审的，一并注明。 |  |  |  |
| 评审人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件8

电力企业综合应急预案要素评审表

| 评审项目 |  | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 总 则 | 编制目的 | 目的明确，简明扼要。 |  |  |  |
|  | 编制依据 | 1.引用的法规标准合法有效。 2.明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。 |  |  |  |
|  | 适用范围＊ | 范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。 |  |  |  |
|  | 应急预案 体系＊ | 1.能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用框图形式）。 2.能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。 |  |  |  |
|  | 应急工作 原则 | 1.符合国家有关规定和要求。 2.结合本单位应急工作实际。 |  |  |  |
| 事故风险描述＊ |  | 简述生产经营单位存在或可能发生的事故风险种类、发生的可能性以及严重程度及影响范围等。 |  |  |  |
| 组织机构及职责＊ | 应急组织 机构 | 能够清晰描述本单位的应急组织形式及组成单位或人员（推荐使用结构图的形式）。 |  |  |  |
|  | 指挥机构职责 | 1.应急组织机构构成部门职责明确。 2.各应急工作小组设置合理，工作任务及职责明确。 |  |  |  |
| 预警及信息报告＊ | 预警＊ | 明确预警的条件、方式、方法和信息发布的程序。 |  |  |  |
|  | 信息报告＊ | 1.明确24小时应急值守电话、事故信息接收、通报程序和责任人。 2.明确事故发生后向上级主管部门或单位报告事故信息的流程、内容、时限和责任人。 3.明确事故发生后向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息的方法、程序和责任人。 |  |  |  |
| 应急响应 | 响应分级＊ | 1.分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。 2.能够体现事故紧急和危害程度。 3.明确分级响应的基本原则。 |  |  |  |
|  | 响应程序＊ | 1.立足于控制事态发展，减少事故损失。 2.明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 3.明确扩大应急的基本条件及原则。 |  |  |  |
|  | 处置措施＊ | 1.可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，明确了相应的应急处置措施。 2.明确了处置原则和具体要求。 |  |  |  |
|  | 应急结束 | 1.明确了应急响应结束的基本条件。 2.明确应急响应结束的要求。 |  |  |  |
| 信息公开 |  | 1.明确了向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的部门、负责人。 2.明确向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的程序。 3.明确向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的通报原则。 |  |  |  |
| 后期处置 |  | 1.明确事故发生后，污染物处理、生产恢复、善后赔偿等内容。 2.明确应急救援评估等内容。 |  |  |  |
| 保障措施＊ |  | 1.明确相关单位或人员的通信方式，提供备用方案，确保应急期间信息通畅。 2.明确各类应急资源，包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。 3.明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单，以及保证其有效性的措施。 4.明确应急工作经费保障方案。 |  |  |  |
| 应急预案管理 | 应急预案培训＊ | 1.明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法。 2.如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作。 |  |  |  |
|  | 应急预案演练＊ | 不同类型应急预案演练的形式、范围、频次、内容以及演练评估、总结等要求。 |  |  |  |
|  | 应急预案修订 | 1.明确应急预案修订的基本要求。 2.明确应急预案定期评审的要求。 |  |  |  |
|  | 应急预案备案 | 1.明确本预案应报备的有关部门（上级主管部门及地方政府有关部门）和有关抄送单位。 2.符合国家关于预案备案的相关要求。 |  |  |  |
|  | 应急预案实施 | 明确应急预案实施的具体时间、负责制定与解释的部门。 |  |  |  |
| 注：“＊”代表应急预案的关键要素。 |  |  |  |  |  |
| 评审专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件9

电力企业专项应急预案要素评审表

| 评审项目 |  | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 事故风险分析＊ |  | 针对可能的事故风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等。 |  |  |  |
| 组织机构及职责＊ | 应急组织体系＊ | 1.能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2.明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。 |  |  |  |
|  | 指挥机构及职责＊ | 1.清晰表述本单位应急指挥体系。 2.应急指挥部门职责明确。 3.各应急救援小组设置合理，应急工作明确。 |  |  |  |
| 处置程序＊ |  | 1.明确事故及事故险情信息报告程序和内容，报告方式和责任人等内容。 2.根据事故响应级别，具体描述了事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等应急响应程序。 |  |  |  |
| 处置措施＊ |  | 1.针对事故种类制定相应的应急处置措施。 2.符合实际，科学合理。 3.程序清晰，简单易行。 |  |  |  |
| 注：“＊”代表应急预案的关键要素。如果专项应急预案作为综合应急预案的附件，综合应急预案已经明确的要素，专项应急预案可省略。 |  |  |  |  |  |
| 评审专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件10

电力企业应急预案附件要素评审表

| 评审项目 | 评审内容及要求 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 有关部门、机构或人员的联系方式 | 1.列出应急工作需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式，并保证准确有效。 2.发生变化时，及时更新。 |  |  |  |
| 应急物资装备的名录或清单 | 以表格形式列出主要物资和装备名称、型号、性能、数量、存放地点、运输和使用条件、管理责任人和联系电话等。 |  |  |  |
| 规范化格式文本 | 给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求规范、清晰、简洁。 |  |  |  |
| 关键的路线、 标识和图纸 | 1.警报系统分布及覆盖范围。 2.重要防护目标、危险源一览表、分布图。 3.应急救援指挥位置及救援队伍行动路线。 4.疏散路线、重要地点等标识。 5.相关平面布置图纸、救援力量分布图等。 |  |  |  |
| 有关协议或备忘录 | 列出与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。 |  |  |  |
| 注：附件根据应急工作需要而设置，部分项目可省略。 |  |  |  |  |
| 评审专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件11

| 电力企业应急预案评审意见表 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应急预案名称 |  |  |
| 应急预案编制人员 |  |  |
| 应急预案评审专家 |  |  |
| 修改意见及建议（版面不够可转背页）： 年 月 日， 公司在 （地点）召开了 应急预案专家评审会议。 评审专家组参照《电力企业应急预案评审与备案细则》，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面，对应急预案的层次结构、语言文字、要素内容、附件项目等进行了系统的审查，并查看了应急预案桌面演练的记录，形成如下评审意见： 一、 二、 三、 评审专家组一致认为： |  |  |
| 评审专家组（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |

附件12

电力企业应急预案备案申请表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 序号; 应急预案名称; 评审专家; 是否取得四川电力应急专家资格 （证书编号）. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
| 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 应急预案评审前桌面演练情况（需说明演练参与人员、日期等）： |  |  |  |
| 根据评审意见，我单位对应急预案进行了修订完善，并于 年 月 日由 签署印发。 |  |  |  |
| 根据《电力企业应急预案管理办法》、《电力企业应急预案评审与备案细则》，现将我单位编制的上述 份预案报上，请予备案。 （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件13

电力企业应急预案备案登记表

备案编号：

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  |  | 经办人 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| 序号 | 预案名称 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 四川能源监管办审查意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：应急预案备案编号由“NY”加县级及以上行政区划代码（6位）、年份（4位）和流水序号（3位）组成。

附件14

评审会会议议程（供参考）

一、评审专家组内部会议议程（较正式评审会提前一天）

1.主持人介绍本次应急预案评审工作的相关情况及评审委员；

2.评审委员会合议推选本次评审会组长;

3.各位评审专家针对各自负责审查的预案提出质疑并讨论，评审委员会商讨确定最终意见；

4.评审委员整理确定意见提交给评审组织单位，由评审组织单位当天会后印制《意见汇总表》；

5.主持人宣布内部会议结束，提醒各位评审委员准时参加正式会议。

二、正式评审会会议议程

1.主持人（评审组织单位，可由电力企业相关负责人或第三方机构相关负责人担任）宣布评审会正式开始，介绍参会人员并宣读会议纪律，推选评审组长

2.评审组长介绍评审委员会成员、分工及工作开展情况；

3.电力企业介绍应急管理工作、应急预案编制及内部评审相关情况；

4.评审委员会对参评企业应急预案逐一进行质询；

5.（参评企业退场）评审委员会合议确定评审结论；（参

评企业不参加）

6.（参评企业进场）监管机构发表形式评审意见；

7.评审委员会组长根据电力企业应急预案评审意见表宣读评审结论及整改完善意见；

8.主持人宣布会议结束。