2021年四川电力交易指导意见

为进一步规范四川各类市场化交易，推动四川电力市场平稳有序发展，根据《四川电力中长期交易规则》（川监能市场〔2021〕11号），结合2021年省内电力市场交易安排，按照安全稳定、因地制宜、统筹兼顾、积极稳妥的原则，制定2021年四川电力交易指导意见。

1.交易品种与交易方式

1.1 省间市场

省间市场交易品种包括电能量交易和辅助服务交易。其中，电能量交易包括省间中长期交易和省间富余可再生能源电力现货交易。
省间中长期交易在北京电力交易平台开展，省间富余可再生能源电力现货交易在国调现货交易平台开展。其中，省间富余可再生能源电力现货交易应在四川电网调节资源已经全部用尽、各类已成交外送交易全部落实、中长期交易来不及开展、水电仍有富余发电能力、预计会产生弃水电量的情况下开展，发电企业成交的现货交易电量不应超过日有效申报电量减去日预计划电量。
省间辅助服务交易规则另行下达。
1.2 省内批发市场

省内批发市场交易品种包括电能量交易、合同转让交易、辅助服务交易。
1.2.1 电能量交易

电能量交易包括常规直购交易、留存电量交易、计划外交易（含战略长协、富余电量、低谷弃水、电能替代、自备机组停发替代）、铝电合作交易、水电消纳示范交易、居民电能替代交易、火电增发交易。
电能量交易各品种报价上下限按《四川省2021年省内电力市场交易总体方案》有关要求执行。

1.2.1.1 常规直购交易

（1）电力用户参加常规直购交易的电量须按要求配置火电或风电（光伏）电量，由交易平台按月自动完成。

（2）常规直购水电电量年度交易采用平台集中和双边协商方式组织，水电企业参与电量受常规直购指标上限控制。
1）年度平台集中交易为电能量增量交易，采用复式撮合方式，同时组织发用双方全年丰平枯均衡电量结构和全年分月电量的平台集中交易，发用双方可自主选择其中一种或两种方式。参与全年丰平枯均衡电量结构平台集中交易的电量，采用全年综合交易电价；参与全年分月电量平台集中交易的电量（可申报任意某月或多月交易），采用分月交易电价。
复式撮合交易过程分为集中竞价和滚动撮合两个阶段，具体如下：
在集中竞价阶段，开展发用双侧（指发电侧与用电侧对应匹配，下同）电能量增量交易，即发电侧申报合同增持需求（拟售出电量），用电侧申报合同增持需求（拟购入电量），交易平台采用申报电价高低匹配的方式对发用双方的合同增持需求进行配对出清。
在滚动撮合阶段，开展发用双侧电能量增量交易，即发电侧申报合同增持需求（拟售出电量），用电侧申报合同增持需求（拟购入电量），在规定的交易起止时间内，发用双侧可随时提交购电或者售电信息，交易平台按照价格优先、时间优先的原则进行滚动撮合成交。
2）年度双边协商交易为电能量增量交易，发用双侧按照合同示范文本约定全年各月电量、电价，并在规定时间内提交四川电力交易中心审核备案，可采用全年综合交易电价，也可采用分月交易电价。

（3）常规直购水电电量月度（月内）交易采用平台集中和双边协商方式，供需比不作限制。

1）平台集中交易采用复式撮合方式，交易过程分为集中竞价和滚动撮合两个阶段，具体如下：

在集中竞价阶段，开展发用双侧电能量增量交易，即发电侧申报合同增持需求（拟售出电量），用电侧申报合同增持需求（拟购入电量），交易平台采用申报电价高低匹配的方式对发用双方的合同增持需求进行配对出清。
在滚动撮合阶段，开展电能量增量交易、调减交易、合同转让交易，发用两侧（指发电侧和用电侧分别，下同）均可申报合同增持需求和合同减持需求。发（用）电侧合同增（减）持需求可以与对侧市场主体合同增（减）持需求相匹配，也可以与同侧市场主体合同减（增）持需求相匹配。
2）月度（月内）双边协商交易包括调减交易、合同转让交易，不开展电能量增量交易。

1.2.1.2 留存电量交易

留存电量交易由四川电力交易中心根据政府计划，按照最小配对等方式对留存电量用户、发电企业及电量进行配对。其中，按川府发〔2018〕26号文扶持省内重点产业的相关要求，三州及其飞地园区内电解铝企业部分用电量纳入留存电量，由经济和信息化厅会同省发展改革委确定至甘孜州、阿坝州省调直调水电站。
1.2.1.3 计划外交易

（1）重点支持的钢铁企业参加战略长协交易的电量须按要求配置火电电量，其余电力用户参与所有计划外交易品种均为全水电电量。钢铁企业参加战略长协交易配置的火电电量由交易平台按月自动完成。

（2）计划外交易品种合并组织交易，供需比不受限制；年度、月度（月内）交易组织方式与常规直购交易相同，但可开展月度（月内）双边协商增量交易。

1.2.1.4 铝电合作交易

（1）电解铝企业参与铝电合作交易的电量为总用电量扣除纳入留存电量的部分。
（2）年度交易采用双边协商方式。水电企业可按铝电合作交易年度签约总电量的一定比例获得外送电量指标奖励。外送奖励电量免扣13元/兆瓦时的外送价差，奖励电量比例按2021年四川送浙江“网对网”外送上网电价（200元/兆瓦时）折算，暂定为54%。如上述折算基准发生变化，按照补偿费用不变原则相应调整比例。奖励的外送电量指标原则上在当年7-10月均衡安排。
（3）月度（月内）交易采用双边协商方式，包括电能量增量交易、合同转让交易，不开展调减交易。

1.2.1.5 水电消纳示范交易

（1）水电消纳示范交易按不同消纳示范区分别组织年度、月度（月内）专场交易，仅采用双边协商方式，参与市场主体仅限于本市（州）示范区内水电企业和用电企业。

（2）水电消纳示范区水电企业应做到弃水电量的“能用尽用”，可自愿超过其申报的弃水电量规模签约。
（3）当电力用户可交易电量超过实际签约电量（零售用户按可交易电量比例对售电公司实际签约电量进行分摊）时，全年各月超出部分不纳入水电消纳示范扶持范围。当电力用户新增或扩建产能的实际用电量超过可交易电量的，超出部分须参加符合条件的其他交易品种。

1.2.1.6 居民电能替代交易

居民电能替代交易在丰水期（6-10月）开展，由国网四川省电力公司代居民用户采用集中挂牌方式向省调直调新能源发电企业（包括风电、光伏、生物质能，光伏扶贫项目除外，下同）采购。具体方式由省级相关部门另行明确。
1.2.1.7 火电增发交易

（1）火电增发交易采用集中挂牌方式组织，原则上按年度开展。

（2）火电增发交易电量由国网四川省电力公司结合电网运行情况预测，并报经济和信息化厅审核确认。四川电力交易中心按确定的交易电量、电价挂牌，符合市场准入条件的省调直调燃煤火电机组摘牌。火电增发交易电量与优先计划电量合并后在全年滚动执行。

（3）经济和信息化厅组织国网四川省电力公司、四川电力交易中心，对当年实际火电增发电量进行事后确认。若实际火电增发电量大于挂牌交易电量，则超额部分由四川电力交易中心按确定的交易电价进行挂牌，超发的省调直调燃煤火电机组摘牌。若实际火电增发电量小于挂牌交易电量，则差额电量的价差费用按经济和信息化厅明确的原则退还相关燃煤火电机组。燃煤火电机组实发电量（不含现货电量）超出合同电量部分按规则进行偏差考核，其中合同电量包括优先计划电量（含常规直购、战略长协配置的火电电量）、火电增发交易电量。
1.2.2 合同转让交易

1.2.2.1 总体要求

（1）合同转让交易分为发电侧合同转让、用电侧合同转让、燃煤火电关停替代和退市售电公司合同转让。
（2）合同转让交易价格为合同的出让或买入价格，不影响出让方原有合同的价格，涉及的合同交易对象权责不受影响，不需要原合同交易对象确认。

（3）各市场主体之间合同转让交易费用结算依据由四川电力交易中心统一出具。国网四川省电力公司在合同转让交易双方协商一致时，接受合同转让交易双方委托，承担合同转让交易价差费用的代收代付，双方自行开具增值税发票。

1.2.2.2 发电侧合同转让交易

1.2.2.2.1 基本要求

（1）发电侧可开展合同转让的交易品种包括省间中长期交易、优先计划电量、常规直购交易、留存电量交易、计划外交易（含战略长协、富余电量、低谷弃水、电能替代、自备机组停发替代）、铝电合作交易、水电消纳示范交易、火电增发交易、燃煤火电关停替代交易。
（2）发电企业按照申报次日可发电量方式累加得到月度发电计划时不能参与合同转让交易；留存电量交易合同只能在甘孜、阿坝和凉山本州内发电企业间转让；在运燃煤火电机组不能将合同转给水电机组；燃气电厂合同不能实施转让；新能源发电企业市场化交易合同只能在参与市场化交易的同类新能源发电企业间转让；水电消纳示范交易合同只能在本市（州）示范区内发电企业间转让。
（3）发电侧合同转让交易按年度、月度（月内）开展。年度合同转让交易原则上仅在发电企业超过自身能力签约的情况下实施，在年度合同完成校核后开展。

（4）在全国跨区跨省偏差电量处理机制完善前，发电企业在仍有省内市场化合同（不含留存电量、水电消纳示范）的情况下，原则上不得转让省间中长期交易合同。

（5）按照历史发电水平进行优先电量安排的电厂，包括多年调节水电站（含栗子坪）及亭子口、宝珠寺、大桥电站等，其优先计划合同电量不得转出，但可在月度（月内）承接合同转让。

1.2.2.2.2 交易方式

发电侧合同转让可采取双边协商、滚动撮合、复式撮合、拍卖四种交易方式，其中滚动撮合和复式撮合统称为平台集中转让。年度、月度（月内）合同转让中，省间中长期交易、优先计划电量、留存电量交易、铝电合作交易、水电消纳示范交易、火电增发交易、燃煤火电关停替代交易不开展平台集中转让。
（1）双边协商方式

各发电企业之间自主协商约定转让品种、转让电量、转让价格、转让月份等，并将达成的交易意向在交易平台备案。

滚动撮合方式

发电企业向交易平台申报合同转让（受让）需求，包括拟转让品种、转让（受让）电量、合同价格、转让（受让）月度，形成转让（受让）包。在规定的交易起止时间内，挂牌方可随时对本方的转让（受让）包进行分拆，形成多个拆分包，并可随时对拆分包的电量和价格进行修改。摘牌方以自身对应月度剩余能力为限进行摘牌，成交价格为挂牌价格，按价格优先、时间优先的顺序成交。原合同价格高于合同转出价格时，由受让方向出让方支付转让价差费用；原合同价格低于合同转出价格时，由出让方向受让方支付转让价差费用。
（3）复式撮合方式

与发用双侧电能量增量交易、用电侧合同转让交易、发用双侧合同调减交易合并组织。

（4）拍卖方式

1）拍卖方式原则上仅在年度开展，当发电企业部分月度合同未通过校核，且双边协商和平台集中转让均未能转出时实施。其中，省间中长期交易、优先计划电量、留存电量交易、铝电合作交易、火电增发交易、燃煤火电关停替代交易合同不采用拍卖方式。
2）发电企业可自主选择各月除省间中长期交易、优先计划电量、留存电量交易、铝电合作交易、火电增发交易、燃煤火电关停替代交易以外其他交易品种参与拍卖，在限定时间内未选择的，四川电力交易中心按价格由高到低的顺序安排参与拍卖的交易品种，并将交易品种、超限月份、超限电量形成一个拍卖包，并通过交易平台发布。

3）竞拍方应在自身各月发电剩余能力范围内选择拍卖包参与交易，可同时申报多个拍卖包。交易结束后，每个拍卖包按申报价格由低到高的顺序出清，价格相同时，按竞拍电量比例分配。出清价格与标的价格间的价差部分由出让方承担。
4）拍卖交易标的涉及的原合同交易对象权责不受影响。

（5）年度合同转让交易优先通过双边协商方式组织，再通过平台组织滚动撮合转让，双边协商和滚动撮合转让后依然没有成交的合同，由四川电力交易中心通过交易平台组织拍卖交易。年度合同转让原则上不组织省间中长期交易合同转让。

（6）月度（月内）合同转让包括事前（事中）合同转让和事后合同转让。事前（事中）合同转让采取双边协商和复式撮合的方式，双边协商合同转让在结算月前3周每周组织2次。事后合同转让采取双边协商和滚动撮合的方式,且事后合同电量转让原则上不应扩大发电侧市场主体的超发或欠发程度。

1.2.2.2.3 交易电价

双边协商转让时，若转让价格与原合同价格不一致，则交易电价上下限与对应品种月度（月内）电能量增量交易电价上下限相同，其中优先计划电量、留存电量交易、火电增发交易、燃煤火电关停替代交易合同转让交易电价上下限与常规直购月度（月内）电能量增量交易电价上下限相同；省间中长期交易合同转让交易电价须与原合同价格一致。
平台集中转让时，交易电价上下限与对应品种月度（月内）电能量增量交易电价上下限相同。
拍卖转让时，交易电价上限与常规直购月度（月内）电能量增量交易电价上限相同，下限为零。
1.2.2.3 用电侧合同转让交易

1.2.2.3.1 基本要求

（1）售电公司之间、批发用户之间、售电公司与批发用户之间均可开展合同转让交易。

（2）用电侧可开展合同转让的交易品种包括常规直购交易、留存电量交易（电解铝企业留存电量除外）、计划外交易（含战略长协、富余电量、低谷弃水、电能替代、自备机组停发替代）、铝电合作交易、水电消纳示范交易。

（3）用电侧合同转让交易按年度、月度（月内）开展。在年度合同转让（不含拍卖）交易中，用电侧市场主体分月电量转让不超过该品种当月合同电量的40%。

（4）留存电量交易合同只能在本州内留存电量用户（含飞地园区留存电量用户）之间进行转让；水电消纳示范交易合同只能在本市（州）示范区内水电消纳示范交易用户和代理了本市（州）水电消纳示范用户的售电公司之间进行转让；铝电合作交易合同只能在铝电合作交易用户和代理了铝电合作交易用户的售电公司之间进行转让。

（5）受让方不可承接未代理的交易品种（但计划外交易品种可互相承接）。

1.2.2.3.2 交易方式

用电侧合同转让可采取双边协商、滚动撮合、复式撮合、拍卖四种交易方式，其中滚动撮合和复式撮合统称为平台集中转让。年度、月度（月内）合同转让中，留存电量交易、铝电合作交易、水电消纳示范交易合同不开展平台集中转让。
（1）双边协商方式

转让双方自主协商约定转让品种、转让电量、转让价格、转让月份等，并将达成的交易意向在交易平台备案。

（2）滚动撮合方式

批发用户或售电公司向交易平台申报合同转让（受让）需求，包括拟转让品种、转让（受让）电量、合同价格、转让（受让）月度，形成转让（受让）包。在规定的交易起止时间内，挂牌方可随时对本方的转让（受让）包进行分拆，形成多个拆分包，并可随时对拆分包的电量和价格进行修改。摘牌方自愿摘牌，成交价格为挂牌价格，按价格优先、时间优先的顺序成交。原合同价格高于合同转出价格时，由出让方向受让方支付转让价差费用；原合同价格低于合同转出价格时，由受让方向出让方支付转让价差费用。
（3）复式撮合方式

与发用双侧电能量增量交易、发电侧合同转让交易、发用双侧合同调减交易合并组织。

（4）拍卖方式

1）拍卖方式原则上仅在年度开展。在双边协商交易、平台集中转让交易均未能转出时实施。年度合同转让中，留存电量交易、铝电合作交易合同不采用拍卖方式。
2）售电公司可自主选择参与拍卖的交易合同，在限定时间内未选择的，四川电力交易中心按价格由低到高的顺序安排参与拍卖的交易合同，并将交易品种、超限月份、超限电量形成一个拍卖包，并通过交易平台发布。

3）竞拍方应在自身各月可签约空间范围内选择拍卖包参与交易，竞拍方可同时申报多个拍卖包。交易结束后，每个拍卖包按申报价格由高到低的顺序出清，价格相同时，按竞拍电量比例分配。出清价格与标的价格间的价差部分由出让方承担。

4）拍卖交易标的涉及的原合同交易对象权责不受影响。

（5）在年度交易中，当售电公司所有批发市场年度合同电量分月汇总后，超过其对应月份零售市场签约电量，可优先通过双边协商方式进行转让，并采用滚动撮合方式组织开展集中转让，在双边协商转让、滚动撮合转让仍未能全部成交时，组织拍卖转让交易。
（6）月度（月内）合同电量转让包括事前（事中）合同电量转让和事后合同电量转让。事前（事中）合同电量转让采取双边协商和复式撮合的方式，双边协商合同电量转让在结算月前3周内每周组织2次。事后合同电量转让采取双边协商和滚动撮合的方式。
1.2.2.3.3 交易电价

双边协商转让时，若转让价格与原合同价格不一致，则交易电价上下限与对应品种月度（月内）电能量增量交易电价上下限相同，其中留存电量合同转让交易电价上下限与常规直购月度（月内）电能量增量交易电价上下限相同。
平台集中转让时，交易电价上下限与对应品种月度（月内）电能量增量交易电价上下限相同。
拍卖转让时，交易电价上限与对应品种月度（月内）电能量增量交易电价上限相同，下限为零。
1.2.2.4 燃煤火电关停替代交易

燃煤火电关停替代交易采用年度集中挂牌方式开展。以关停燃煤火电优先计划指标为标的，组织新能源发电企业摘牌，在枯水期执行。国网四川省电力公司按照摘牌发电企业的成交电量和价格主管部门核定的与电网结算电价（不含可再生能源电价补贴）向摘牌发电企业支付电费，其中补偿资金按照代扣代付方式支付给关停补偿燃煤电厂，单位电量补偿标准为80元/兆瓦时（含6%增值税）。

1.2.2.5 退市售电公司合同转让交易

（1）退市售电公司合同转让采取批零合同整体挂牌的交易方式实施。

（2）开市前，四川电力交易中心将退市售电公司自退市次月起所有未履行的批发市场和零售市场合同予以公告，包含但不限于批发合同分品种签约总量及签约均价、零售合同分品种签约总量及签约均价、履约保函缴纳情况等。四川电力交易中心将退市售电公司与发电企业和电力用户的购售电合同整体挂牌。

（3）开市后，拟摘牌售电公司向交易平台申报摘牌费用，即受让整体批零合同的受入费用。摘牌售电公司最低受入费用为零。

（4）按申报受入费用从高到低进行排序，价高者成交。

（5）当退市售电公司售电服务费为负且未在规定时间内补足时，首先启用退市售电公司履约保函，然后利用受入金额抵扣，最后不足部分由相应的电力用户按优惠费用总额的比例分摊。如果受入金额有盈余，纳入市场平衡账户清算。

（6）受让售电公司应在成交10个工作日内向四川电力交易中心完善履约保函。逾期未完善的取消其成交资格，并纳入信用体系评价。原批零合同按原出清顺序由下一序位售电公司成交，若无替补售电公司，原批零合同按转让不成功处理。

1.2.3 短期发电辅助服务交易

短期发电辅助服务交易是指在全网电力短缺的情况下，备用火电机组通过短时开机发电以平衡电网电力需求所提供的辅助服务。

（1）短期发电辅助服务交易按以下原则组织：短期发电主要采用月度预挂牌的方式，按申报价格确定调用排序；每月上旬，四川电力交易中心通过交易平台发布短期发电辅助服务相关信息，包括但不限于开闭市时间、参与机组的指标性能要求及符合要求可参与的机组。
（2）短期发电辅助服务仅由次月可开机的燃煤火电机组参与，发电企业通过交易平台申报机组短期发电的机组补偿单价。申报的机组补偿单价下限为0万元/兆瓦，上限暂定为：100兆瓦级别0.5万元/兆瓦，200兆瓦级别0.4万元/兆瓦，300兆瓦级别0.4万元/兆瓦，600兆瓦级别0.33万元/兆瓦，1000兆瓦级别0.3万元/兆瓦。未主动申报的，视为按机组补偿单价下限申报。

机组短期发电辅助服务获得补偿费用=机组额定装机容量×申报的机组补偿单价×（1-机组开机并网小时数/168）

（3）短期发电辅助服务按以下原则形成无约束交易结果：根据发电企业申报的机组补偿单价由低到高进行排序；申报价格相同时，按节能低碳序列进行排序。
（4）四川电力交易中心在闭市后1个工作日内完成合规校核，并按交易规则出清形成无约束交易结果，提交给四川电力调度控制中心进行安全校核。四川电力调度控制中心应在2个工作日之内将校核结果返回四川电力交易中心并公布。市场主体对所申报的数据负责，交易结果原则上不再另行签订合同。

（5）四川电力调度控制中心在预测系统负荷平衡可由水电等可再生能源满足时，不应调用短期发电辅助服务。机组短期发电辅助服务调用时间应控制在168小时内，超过168小时视为机组正常启停。被调用机组应在调度命令下达后规定时间内并网（距机组上次解网时间小于24小时、大于24小于48小时、大于48小时，并网时长分别不超过8、15、18小时）且在4小时内调至指定出力。无法开机的，按其装机容量对应级别的短期发电补偿价格上限进行考核，并按调用排序安排后序机组开机；不能在规定时间内并网或调至指定出力的，按每次10万元进行考核；开机达不到要求时间的按非计划停运处理。四川电力调度控制中心调用短期发电辅助服务时，应结合电网实际运行情况，原则上按需依次调用开机、逆序安排停机。市场主体对执行提出异议时，四川电力调度控制中心负责出具说明，四川电力交易中心负责公布相关信息。

（6）短期发电辅助服务结算实行按月结清的方式，提供有效的短期发电服务不影响发电企业合同电量计划的执行。

（7）短期发电辅助服务补偿费用和考核费用由当月所有省调直调发电企业和西南网调直调发电企业留川部分按上网电量比重进行分摊或返还。

1.3 省内零售市场

（1）零售市场交易品种包括常规直购交易、留存电量交易、战略长协交易、铝电合作交易、富余电量交易、低谷弃水交易、电能替代交易、自备机组停发替代交易、水电消纳示范交易。

（2）售电公司与零售用户采用双边协商的方式，按照合同示范文本按年度签订购售电合同，在规定时间内提交四川电力交易中心审核，审核通过后建立购售电关系。售电公司和零售用户在年度购售电合同中按月约定交易电量、电价。

1）售电公司与零售用户之间的零售交易电能量价格在年度交易中按不同交易品种分别约定。对于有火电或风电（光伏）配置要求的交易品种，其交易电价为其中水电部分的交易价格。

2）售电公司与零售用户之间应按照“基础价格+浮动价格”的方式约定电量、电价。即售电公司与零售用户之间分品种约定分月基础电量和对应的基础价格，并约定零售用户该品种分月实际结算电量超出基础电量的浮动价格。计算方式如下：

当第i月某品种基础电量≥零售用户第i月该品种实际结算电量时，第i月该品种零售电价=第i月该品种基础电价；

当第i月该品种基础电量＜零售用户第i月某品种实际结算电量时，第i月该品种零售电价=[第i月该品种基础电量×第i月该品种基础电价+（第i月该品种实际结算电量-第i月该品种基础电量）×第i月该品种浮动电价]/第i月该品种实际结算电量。

对于除留存电量外的交易品种，售电公司与零售用户的基础电价可约定全年相同价格，也可按月约定不同价格。约定全年相同价格的，其全年交易电价不高于批发市场该交易品种年度分月交易价格上限按零售用户对应水期的基础电量占比折算的加权均价；约定分月不同价格的，其分月交易电价不高于批发市场该交易品种月度（月内）交易电价上限。售电公司与零售用户约定的浮动电价上下限与批发市场该交易品种月度（月内）交易电价上下限相同。

4）零售用户某交易品种签约的分月基础电量应不低于该用户该品种上一年分月实际结算电量，如偏差超过15%，须在零售合同备案时提交双方签字盖章的书面说明，若存在恶意虚减基础电量的，由政府相关部门严肃处理。参加富余电量交易的零售用户，其常规直购、战略长协交易品种签约的丰水期分月基础电量原则上应不超过该用户的富余电量基数。

2.交易组织

2.1 市场参与基本要求

2.1.1 电力用户

（1）符合准入条件并在四川电力交易中心完成注册的用户可自愿选择进入市场，按要求自主选择参与批发市场或零售市场。电力用户一旦与发电企业签订交易合同或确认与售电公司的代理关系，并提交四川电力交易中心审核通过后，均视为自愿参与市场交易，原则上全部电量进入市场，不得随意退出市场，不再执行目录电价。

（2）一个交易年内，一家电力用户只能选择一家售电公司进行零售交易。电力用户与售电公司一旦签定《四川省售电公司与电力用户购售电合同》，电力用户的全部用电量均应向该售电公司购买。

（3）电力用户应按真实用电规模与发电企业或售电公司签约。零售用户应向与其建立购售电关系的售电公司披露其近3年的分月购网结算电量。

（4）已参加市场交易的电力用户连续三个月及以上未签订交易合同（含交易合同电量为零）的，视为违约退出，电力用户从退出当月到年底的用电量，在电力用户缴纳输配电价的基础上，按照政府核定的目录电价的1.2倍执行。非年内新投产的电力用户参加市场交易的，除仅参加富余电量、低谷弃水交易的情形外，须全年参加交易。

（5）一个交易年内，已参与市场化交易的用电户号原则上不得过户。确需在电网企业过户的，须通过原市场主体（户号转出方）继续执行本年度的购售电合同，按照市场化交易电价执行，并在当年结算完成后、次年交易开市前，完成交易平台相关信息变更。
（6）已参加市场交易的用户要销户的，应与发电企业或售电公司达成解约协议，并经电网企业确认和交易平台公示后退市。

（7）电力用户应以在电网企业单独立户缴费的主体在交易平台开展注册。

（8）电力用户以交易单元参加市场交易，交易单元应包含该电力用户纳入市场化放开范畴且完成注册的用电户号。

（9）未确定配电价格的省属及其他地方电网企业、增量配电网企业可作为一个购电主体参与市场化交易，参与交易的电量为其下网电量中纳入市场准入范围的经营性电力用户电量，输配电价（含基本电价）等按相关价格文件执行。多个省属及其他地方电网企业、增量配电网企业属于同一企业集团的，可将多个省属及其他地方电网企业、增量配电网企业作为一个购电主体参与市场化交易，但分别以其下网电量为限进行结算。确定配电价格后的省属及其他地方电网企业、增量配电网企业内符合准入范围的电力用户，可直接参与省级电力市场交易或与售电公司签订零售交易合同，电力用户所在属地电网企业应配合交易中心做好计量抄表和电量报送工作。对已确定配电价格的省属及其他地方电网企业、增量配电网企业，结算时应分别扣除区内所有电力用户参与省级电力市场交易的结算电量。

（10）电力用户存在市场串谋、提供虚假材料误导合规调查、散布不实市场信息等扰乱市场秩序和违反市场交易规则行为的；存在合同诈骗、经济诈骗、伪造公章等欺诈行为的；存在拖欠电费（含偏差考核费用等）以及违反法律、法规规定的其他行为，由政府相关部门严肃处理。

（11）因违反交易规则被限制交易或受到行政处罚的用户，该用户参加交易的用电户号同期交易受限，分户、并户、过户、改名、信息变更等不改变其受限性质。

（12）未确定配电价格的省属及其他地方电网企业、增量配电网企业，按规定参与市场化交易形成的收益，应全额传导到参与市场的用户。每年年底，由国网四川省电力公司确认其参与市场化交易形成的收益，由省属及其他地方电网企业、增量配电网企业向政府监管部门提交其市场收益向电力用户传导的明细和证明材料。如不提供或没有全额传导，从次年取消交易资格，且三年内不得再次入市。

（13）电力用户一旦参与市场交易，原则上当年内不得自行退出市场。有下列情形之一的，可办理正常退市手续：

1）电力用户宣告破产，不再用电；

2）因国家政策、电力市场规则发生重大调整，导致原有电力用户非自身原因无法继续参加市场的情况；

3）因电网网架调整，导致发电企业、电力用户的发用电物理属性无法满足所在地区的市场准入条件。

上述电力用户，在办理正常退市手续后，执行国家有关用电政策。未因上述理由办理退市的，其当年后续月份电价在缴纳输配电价的基础上，按照政府核定的目录电价的1.2倍执行。

2.1.2 售电公司

（1）参与当年市场化交易的售电公司需确保在四川电力交易中心备案的资产总额满足交易电量需求，从业人员、办公场所以及技术支持系统满足准入要求，并且相关合同有效期覆盖交易年。省能源局组织四川电力交易中心对售电公司准入条件进行动态复核。

（2）售电公司应按期提交履约保函，且提交的保函额度应不低于其零售电量规模所对应的额度，履约保函管理程序按相关文件执行。
（3）售电公司存在结算售电服务费为负，且未在正式发布结算单后10天内补齐的；逾期未提供履约保函的；存在市场串谋、隐瞒有关情况、提供虚假材料误导合规调查、散布不实市场信息等严重扰乱市场秩序和严重违反市场交易规则行为的；存在通过“阴阳合同”等方式，恶意虚高商业综合体等转供电力用户零售价格的；存在恶意虚增或虚减电量的；存在合同诈骗、经济诈骗、伪造公章等欺诈行为以及违反法律、法规规定的其他行为，由政府相关部门严肃处理。

（4）自愿退出市场的售电公司，应妥善处理所有购售电合同和供用电合同，并经交易平台公示后退市。

（5）被强制退出的售电公司，应按合同约定承担相应违约责任。四川电力交易中心受政府主管部门委托对强退售电公司与发电企业和电力用户签订的购售电合同予以整体拍卖转让，受让售电公司承担原购售电合同所有权利与义务。如拍卖转让不成功，四川电力交易中心可组织相关发电企业与电力用户对原购售电合同后续未执行电量开展双边协商交易。

（6）当双边协商、平台集中转让与拍卖转让均不成功时，四川电力交易中心和四川电力调度控制中心自售电公司强制退出次月起，不再继续执行其涉及的所有原购售电合同，发电企业相关合同电量作废，相关零售电力用户在重新参与市场以前，其全年电量执行正常目录电价。

（7）售电公司代理的任何一种交易品种连续三个月及以上未签订交易合同（或交易合同电量为零）的，该售电公司视为违约退出，按售电公司强制退出流程处理。

（8）拥有配电网运营权的售电公司，其配电业务与参与市场的售电业务应当实现财务分离。

（9）单个售电公司年度市场交易电量不得超过全部市场电量的20%。

（10）售电公司仅可与已纳入省内市场放开范围内的电力用户开展零售交易。年用电量在500万千瓦时及以下的用户须通过售电公司参与市场交易。

（11）售电公司在获得零售用户授权认可后，可通过电力交易平台查询其签约零售用户近3年分月购网结算电量，有特殊需求的售电公司与零售用户在购售电合同中另行约定。

2.1.3 发电企业

（1）发电企业原则上按照调度单元设置交易单元参与市场，当不满足“同一企业法人、同一电价”的条件时，应对交易单元予以拆分。

（2）参与燃煤火电关停替代交易的燃煤火电机组应在交易前按规定办理业务许可注销或变更手续。

（3）省调直调风电、光伏发电企业上网电量参与常规直购配置的电量仍应参与居民电能替代交易和燃煤火电关停替代交易。

（4）发电企业存在市场串谋、隐瞒有关情况、提供虚假材料误导合规调查、散布不实市场信息等严重扰乱市场秩序和严重违反市场交易规则行为的；与电力用户或售电公司达成协议后，随意更改或恶意毁约的；无正当理由，在签订合同后拒绝执行合同的；存在合同诈骗、经济诈骗、伪造公章等欺诈行为以及违反法律、法规规定的其他行为，由政府相关部门严肃处理。

2.2 年度交易组织

2.2.1 年度优先发电量分解

优先发电量分解按照《2021年全省电力电量平衡方案及节能调度优先电量计划》明确的分配原则进行，原则上在年度交易开市前完成。

2.2.2 年度交易组织时序及要求

（1）省间市场年度交易原则上在省内批发市场年度交易和省内零售市场年度交易开市前开展。

（2）省内批发市场年度电能量（除居民电能替代）交易开市时长为3周，按照“平台集中-双边协商-平台集中”的顺序组织；省内批发市场年度合同转让交易开市时长为1周，在省内批发市场年度电能量交易结束后开展。

（3）零售市场年度交易开市时长为4周，原则上先于批发市场年度交易开市。

（4）四川电力交易中心原则上应在年度交易开市前发布年度交易计划安排。

2.3 月度（月内）交易组织

2.3.1 月度优先发电量调整

月度优先发电量调整按照《2021年全省电力电量平衡方案及节能调度优先电量计划》明确的原则进行调整。

2.3.2 月度（月内）交易组织时序及要求

（1）批发市场

电能量交易以结算月第1天为当月交易启动时间，结算月最后1周为当月交易闭市时间。在结算月前3周内，原则上每周组织2次平台集中交易和2次双边协商交易，平台集中交易、双边协商交易均包括电能量增量交易、发用双侧合同转让交易、发用双侧合同调减交易。售电公司、批发用户与发电企业采用双边协商方式调减电量的，可同步对电价进行调整，须在规定时间内向四川电力交易中心出具双方均签字盖章的书面确认函；采用双边协商方式开展电能量增量交易的，须在规定时间内向四川电力交易中心提交购售电合同。

短期发电辅助服务交易在每月底组织次月交易。

（2）零售市场

对于除留存电量、铝电合作外的交易品种，在每月月末和次月月中零售用户可以与售电公司按双边协商的方式调减次月及当年后续月份分品种交易电量，并相应调整交易价格，由售电公司或零售用户在规定时间内向四川电力交易中心提交购售双方均签字盖章的电量、电价调整书面确认函；零售用户分品种实际电量超过其与售电公司约定的该品种基础电量的部分采用“开口合同”形式（合同价格为约定的浮动电价）进行结算，零售用户与售电公司之间无需调增分品种电量。
（3）四川电力交易中心原则上应在年度交易结束前，发布全年月度（月内）交易计划预安排表，遇政策、市场等变化时可进行调整。

2.4 其他交易组织

（1）居民电能替代、燃煤火电关停替代交易开市时间另行确定。

退市售电公司合同转让交易在年内根据售电公司退市情况灵活组织。

3 合规校核和安全校核

3.1 合规校核

四川电力交易中心负责对发电企业、电力用户和售电公司等市场主体参与交易的情况进行合规性校核，在交易开展前进行。

3.1.1 发电企业合规校核

（1）发电企业均应符合2021年市场准入条件，且已提交《风险告知书》和《入市承诺书》。

（2）水电企业年度常规直购的签约电量不得大于当年常规直购指标的1.1倍扣除留存电量后的剩余值。

（3）水电企业发电能力按照交易单元计算，年度分月发电能力和月度发电能力分别作为其参与年度和月度（月内）交易的约束条件。发电企业不得超发电能力签约或参与年度（月度、月内）市场交易，超签电量不予安排发电必须转出，由此造成的损失由发电企业自行承担。水电企业发电能力由四川电力调度控制中心在交易开展前提供给四川电力交易中心。

3.1.2 电力用户合规校核

（1）电力用户均应符合2021年市场准入条件，且已提交《风险告知书》和《入市承诺书》。

（2）电力用户一旦参与市场交易，当年内不得自行退出市场。其中，年网购用电量500万千瓦时及以下的用户须通过售电公司代理，参与市场交易。

（3）电力用户不得既与售电公司签订购售电合同，又与发电企业签订购售电合同。

（4）未确定配电价格的省属及其他地方电网企业、增量配电网企业，供电范围内电力用户各月市场交易电量总和不得大于当月从主网下网电量。年度、月度（月内）交易之前暂按2019、2020年从主网相应月份实际下网的最大电量作为月度交易上限，如其网内用户交易电量大于此上限，由所在市州经济和信息化主管部门商其他有关部门确定各用户交易电量上限并报四川电力交易中心。

3.1.3 售电公司合规校核

（1）售电公司已提交《风险告知书》和《入市承诺书》。

（2）售电公司代理电力用户应符合2021年市场准入条件，且代理的交易品种符合相关规定。

（3）售电公司代理电力用户总电量不得超过其资产总额许可代理电量规模。

（4）对于某一交易品种，售电公司批发市场合同中任何一个月的水电交易电量不得大于售电公司与零售用户签订的购售电合同中对应月份水电交易总电量。在年度交易过程中，售电公司自行负责对其批发市场分月签约总量进行把控；在年度交易结束后，四川电力交易中心对各售电公司是否超限签约进行集中校核，其中，计划外交易品种合并校核。对超限签约电量组织合同转让交易，由此造成的损失由售电公司自行承担。

（5）售电公司应按期提交履约保函，且提交的保函额度应不低于其零售电量规模所对应的额度。

3.2 安全校核

3.2.1 安全校核的周期和内容

安全校核周期分为年度（分月）校核、月度（月内）安全校核，主要内容包括水电机组发电能力校核、电网阻塞校核。

3.2.2 水电机组发电能力校核

为提高交易效率，水电机组发电能力校核由交易平台进行前置。在年度交易和月度（月内）交易开市前，四川电力调度控制中心向四川电力交易中心提供水电机组发电能力。如因水电机组或送出线路临时检修等原因，导致发电能力发生变化，四川电力调度控制中心应及时更新并提交四川电力交易中心。四川电力交易中心以此为约束开展年度交易和月度（月内）交易出清，出清结果即视为同时通过了水电机组发电能力安全校核。

四川电力调度控制中心按以下原则确定水电机组发电能力：

（1）水电机组的年度分月发电能力应考虑机组检修计划等情况，具体算法如下：

1）水电机组枯水期i月发电能力=MIN（机组运行容量×24×运行天数×系统控制系数，水电企业报送的i月发电能力，1.1×近五年i月最大上网电量）

2）水电机组丰平水期j月发电能力=MIN（机组运行容量×24×运行天数×系统控制系数，水电企业报送的j月发电能力）。

其中：i=1-4,12月；j=5-11月。

系统控制系数：年度交易安全校核暂设定为0.92（水电企业在交易前提出书面申请，承诺该机组月度合同电量不转出并承担由此造成的后果，可超过0.92）；月度（月内）交易安全校核暂设定为0.95。

3）近五年内新投水电企业可按设计的分月发电能力与近五年月度最大上网电量取大值参与计算。

（2）若因来水预测、梯级水库运用、自然灾害等原因导致水电机组实际发电能力出现较大偏差时，水电企业月内可对当月发电能力提出调整申请，由四川电力调度控制中心结合实际情况认定后，同步报备政府有关部门。

（3）月度（月内）交易水电机组发电能力校核时，水电机组本次交易有约束成交电量不得超过机组月度剩余可发电量上限。

水电机组月度剩余可发电量上限＝水电机组月度发电能力-水电机组当月已成交的所有交易合同电量（含省间交易电量、优先计划电量）。

3.2.3 电网阻塞校核

考虑到年初在进行年度分月校核时，部分边界条件尚未完全明确，为最大程度促进年度交易开展，暂不开展年度分月电网阻塞校核。

月度（月内）电网阻塞校核按以下规则开展。

（1）四川电力交易中心每周提交两次无约束成交交易结果，四川电力调度控制中心原则上每周开展两次校核，在收到无约束交易结果后的一个工作日内完成安全校核。

（2）四川电力调度控制中心可根据电网运行实际和市场交易情况，在月内适时开展补充安全校核，并通过四川电力交易中心发布风险提示。校核不通过电量不予安排发电必须转出，由此造成的损失由发电企业自行承担。

（3）在送出受限区域，优先安排月度优先电量和留存电量合同，剩余通道按其市场交易合同电量比例分配。如果输电容量无法保证月度优先电量和留存电量合同，则按比例分配。

4.调度执行

4.1 非水发电厂

（1）风电、光伏、生物质等非水可再生能源电厂在确保电网安全的前提下，优先安排发电，尽可能实现全额保障性收购。

（2）燃煤火电在确保电网安全和可再生能源发电最大化消纳的前提下，结合系统实际需要和年度合同电量计划（含优先计划和市场交易电量）统筹安排发电，满足系统调峰、调压、备用、可靠供电、水库水位控制等运行要求，正常情况下各厂年度合同电量计划完成率与同类型电厂平均完成率的偏差应在2个百分点以内。

（3）燃气电厂原则上参照燃煤火电执行。

4.2 水电厂

4.2.1 枯水期

在确保电网安全和电力可靠供应的前提下，按不弃水原则安排发电，其中季调节能力及以上水电按水库水位控制要求均衡发电（有特殊要求的情况除外）。

4.2.2 平水期

（1）5月，在有条件不弃水的情况下，采用枯水期调度执行模式，充分利用水库调蓄能力，尽可能推迟弃水时间，直至全网开始规模弃水（即不受阻地区开始弃水）。

（2）11月，在不具备停止弃水条件的情况下，采用丰水期调度执行模式，直至全网停止规模弃水（即不受阻地区停止弃水）。

4.2.3 丰水期

在确保电网安全和电力可靠供应的前提下，丰水期水电省间交易电量按照省间市场运营结果和上级调度实际安排执行。

丰水期初期和末期，如果具备不弃水条件，采用枯水期调度执行模式实施节能调度，充分利用水库调蓄能力，尽可能减少和避免弃水。

丰水期中期，全网持续规模弃水时，水电省内电量按月度省内合同电量总量（含优先计划和市场交易电量）计划安排发电。对于发电能力充足且不受阻的发电厂，月度省内电量计划完成率应保持基本一致，原则上偏差应控制在±2个百分点以内。因电力供应保障实际需要、电厂原因（月内交易不协调、设备故障等）和电网不可控因素（运行安全约束等）导致的偏差越限，四川电力调度控制中心按月向四川能源监管办和政府有关部门报告相关情况，并向市场主体及时披露相关信息。对于发电能力不足或受阻的发电厂，应根据实际情况尽可能提高月度省内电量计划完成率。

5.交易结算

5.1 抄表计量与结算基础数据

5.1.1 抄表例日

2021年参与市场化交易的发电企业、电力用户抄表时间应调整为每月25日，待条件具备后再调整为按自然月份计量上网电量、用电量。

5.1.2 基础数据

每月30日前，国网四川省电力公司将省调直调发电企业和西南网调直调发电企业当月上网电量、相关电量成分计划以及辅助服务执行及考核结果、电力用户当月市场化用电量等推送至四川电力交易中心。次月15日前，四川电力交易中心将结算依据推送至国网四川省电力公司。

5.2 发电侧结算

5.2.1 结算考核周期

按月进行结算和考核。

5.2.2 月度发电计划

（1）风电、光伏、生物质等非水可再生能源发电保障性全额收购。

（2）风电、光伏、生物质等非水可再生能源发电企业当月未纳入市场化交易范围的月度发电计划（含常规直购配置的风电、光伏部分发电计划），按照申报次日可发电量方式累加形成，申报次日可发电量与实际发电量偏差超过±20%的部分不进行累加；当月纳入市场化交易范围的月度发电计划，按照汇总其所有合同电量的方式形成。

（3）其他发电企业的优先发电计划由政府相关部门下达，市场电量发电计划来源于市场交易合同。

5.2.3 结算顺序

按照省间优先发电量、省间市场合同电量、调试电量、留存电量、铝电合作、省内优先发电量、省内其他市场合同电量、超发电量的顺序进行结算。

5.2.4 结算价格

5.2.4.1 丰水期（6-10月）

（1）风电、光伏、生物质等非水可再生能源：除光伏扶贫项目外的非水可再生能源上网电量（包括超发电量）按居民电能替代交易价格进行结算，光伏扶贫项目上网电量全额（包括超发电量）按价格主管部门核定的与电网结算电价（不含可再生能源电价补贴）进行结算。2%以上的超发电量、少发电量均按丰水期常规直购月度（月内）交易电价上限的10%支付偏差考核费用。

（2）其他发电企业：超发电量不予结算，2%及以内的超发、少发电量免于支付偏差考核费用，2%以上的超发电量按丰水期常规直购月度（月内）交易电价上限的10%支付考核费用，2%以上的少发电量按丰水期常规直购月度（月内）交易电价上限的50%支付偏差考核费用。

5.2.4.2 枯水期（1-4月、12月）

（1）风电、光伏、生物质等非水可再生能源：除光伏扶贫项目外的风电、光伏、生物质上网电量（不含超发电量）按价格主管部门核定的与电网结算电价（不含可再生能源电价补贴）进行结算，超发电量按枯水期常规直购月度（月内）交易电价上限的55%结算；2%及以内的少发电量免于支付偏差考核费用，2%以上的少发电量按丰水期常规直购月度（月内）交易电价上限的10%支付偏差考核费用。光伏扶贫项目上网电量全额（包括超发电量）按价格主管部门核定的与电网结算电价（不含可再生能源电价补贴）进行结算，2%以上的超发电量、少发电量均按丰水期常规直购月度（月内）交易电价上限的10%支付偏差考核费用。

（2）其他发电企业：超发电量按枯水期常规直购月度（月内）交易电价上限的55%结算。2%及以内的少发电量免于支付偏差考核费用，2%以上的少发电量按枯水期常规直购月度（月内）交易电价上限的50%支付偏差考核费用（其中，铝电合作交易的少发电量按60元/兆瓦时额外支付偏差考核费用）。

5.2.4.3 平水期（5、11月）

（1）风电、光伏、生物质等非水可再生能源：全额（包括超发电量）按价格主管部门核定的与电网结算电价（不含可再生能源电价补贴）进行结算，2%以上的超发电量、少发电量均按丰水期常规直购月度（月内）交易电价上限的10%支付偏差考核费用。

（2）其他发电企业：超发电量按平水期常规直购月度（月内）交易电价上限的55%结算。2%及以内的少发电量免于支付偏差考核费用，2%以上的少发电量按平水期常规直购月度（月内）交易电价上限的50%支付偏差考核费用。

5.3 用电侧结算

5.3.1 结算考核周期

按月进行结算和考核。

5.3.2 结算顺序

电力用户按留存电量、铝电合作、水电消纳示范、自备机组停发替代、常规直购（或战略长协）的顺序进行结算；参与富余电量交易的，其超过基数的部分按富余电量进行结算；低谷弃水、电能替代单独进行结算。省属及其他地方电网企业、增量配电网企业或其网内电力用户均按以上结算顺序进行结算。

5.3.3 结算价格

5.3.3.1 电力用户

（1）电力用户根据市场化交易合同量价信息以及实际用电量，按照上述用电侧结算顺序进行结算。对于未确定配电价格的省属及其他地方电网企业、增量配电网企业，整体作为一个购电主体参与市场化交易结算，以其供区范围内下网电量中纳入市场准入范围的经营性电力用户电量作为其每月参与市场的用电量进行结算。

（2）对于批发用户，3%以上超用电量按超用品种对应水期月度（月内）交易电价上限结算；3%及以内的超用电量按电力用户超用品种的当月合同加权平均价结算。对于零售用户，超过基础电量部分按合同约定的浮动价格进行结算。

（3）3%及以内的少用电量免于支付偏差考核费用，3%以上的少用电量按对应水期常规直购月度（月内）交易电价上限的70%支付偏差考核费用。
（4）参加多品种交易的电力用户（除电解铝企业外）按计划内交易品种（含常规直购、留存电量）、计划外交易品种（含战略长协、富余电量、低谷弃水、电能替代、自备机组停发替代）、水电消纳示范3个类别分别进行偏差考核。其中，水电消纳示范分地区进行偏差考核。电解铝企业电量（含铝电合作电量、电解铝企业留存电量）合并进行偏差考核。

5.3.3.2 售电公司

（1）售电公司价差收入

售电公司当月购售电价差收入=∑售电公司当月各交易品种购售电价差收入，其中：

售电公司当月某交易品种购售电价差收入=∑零售用户当月某交易品种水电结算电量×（售电公司当月某交易品种水电售电均价-售电公司当月某交易品种水电购电均价）。

参加多品种交易的售电公司，按常规直购、计划外交易品种（含战略长协、富余电量、低谷弃水、电能替代、自备机组停发替代）、铝电合作、水电消纳示范4个类别分别计算价差收入。其中，水电消纳示范分地区计算价差收入。

（2）售电公司偏差考核

1）售电公司按计划内交易品种（含常规直购、除电解铝企业留存电量外的留存电量）、计划外交易品种（含战略长协、富余电量、低谷弃水、电能替代、自备机组停发替代）、电解铝企业电量（含铝电合作电量、电解铝企业留存电量）、水电消纳示范4个类别分别进行偏差考核，售电公司当月各交易品种的偏差考核费用之和作为该售电公司当月的偏差考核费用。其中，水电消纳示范分地区进行偏差考核。售电公司代理的留存电量用户全部留存电量合同作为售电公司的留存电量合同。
零售电力用户应承担的偏差考核费用，由电网企业统一随当月电费向零售电力用户收取；售电公司应承担的偏差考核费用，由电网企业向售电公司收取。

5.4 结算依据

四川电力交易中心应按时向市场成员（含电网企业）提供批发和零售市场的电力交易结算依据，包括但不限于全部电量电费、偏差电量电费、偏差考核费用、合同转让价差费用、拍卖交易价差费用、售电公司价差收入、售电服务费、辅助服务费、分摊或返还的结算差额或盈余资金以及输电服务费等，电网企业根据相关规则，与市场主体进行电费结算和资金收付。
5.5 费用清算、返还或分摊

（1）四川电力交易中心负责在每年3月底前对上一年度偏差考核费用进行清算，并于4月将实际收取的偏差考核费用按上网电量比重返还至发电企业（含西南网调直调发电企业留川电量），其中，燃煤火电按其上网电量50%计算返还。清算及返还情况及时报告四川能源监管办和政府相关部门。

（2）国网四川省电力公司负责在每年5月底前对上一年度发用两侧市场主体关于省内市场化电量的结算费用差额进行清算，并于6月底前将该差额资金由发电企业（含西南网调直调发电企业留川电量）按上网电量比重进行分摊或返还，其中，燃煤火电按其上网电量50%计算分摊或返还。清算及分摊返还情况及时报告四川能源监管办和政府相关部门。

5.6 偏差考核电量免责

（1）市场主体接收电费结算依据后，应进行核对确认，对于偏差电费有异议、确因不可抗因素及电网企业设备故障等原因造成合同执行偏差的，应在3个工作日内告知四川电力交易中心，并向有关政府部门提交书面申诉材料，逾期未提交书面申诉材料的视同没有异议。

（2）发电侧因不可抗因素、电网企业设备故障等原因造成合同执行偏差的，由四川能源监管办会同经济和信息化厅组织有关单位核实后，可予以免责；用电侧因地震、洪水等不可抗拒自然灾害原因造成合同执行偏差的，由经济和信息化厅会同四川能源监管办组织有关单位核实后，可予以免责。

6.中长期合同签订相关要求及与现货市场的衔接

中长期合同原则上应按峰（7:00-11:00和19:00-23:00）、平（11:00-19:00）、谷（23:00-7:00）分时段签订，并明确电力曲线或电力曲线形成方式。对于未按要求确定电力负荷曲线或电力负荷曲线形成方式、未明确电力负荷曲线提交责任方的合同，四川电力交易中心原则上不予合同备案。四川电力交易中心应提供典型电力负荷曲线，供市场主体参考选择，鼓励市场主体自行约定电力负荷曲线。

（2）鼓励各市场主体签订长期合同。原则上连续参与市场三年以上或交易电量在一定规模以上的电力用户、售电公司可与发电企业签订3-5年长期合同；连续参与市场三年以上或交易电量在一定规模以上的电力用户及售电公司之间，可签订3-5年长期合同。当相关政策和市场规则发生变化时，市场主体可根据相关情况经双方协商后对中长期合同进行调整。
（3）推动中长期合同高比例签约。

1）售电公司年度批发市场中长期交易签约电量应不低于其全年零售市场签约电量的80%，批发用户年度批发市场中长期交易签约电量应不低于其近三年平均用电量或上一年用电量的80%。

2）现货市场结算试运行期间，售电公司和批发用户各月中长期交易签约电量须不低于当月实际用电量的95%，不足部分按常规直购月度（月内）电能量增量交易最高限价（考虑水火配比后）的50%进行考核，考核费用纳入统一管理。

3）电网企业和四川电力交易中心应及时向市场主体提供保障高比例签约所需的相关数据，如历史用电量、已签约电量等。四川电力交易中心应定期向政府相关部门报送合同签约情况。对未达到上述高比例签约要求的，由政府相关部门进行通报并处理，处理方式由政府相关部门另行明确。

（4）建立中长期合同电力曲线灵活调整机制。四川电力交易中心应建立灵活的中长期合同电力曲线调整机制，为提升中长期交易比例提供高效的纠偏手段，确保中长期市场与现货市场的有效衔接。

（5）四川电力现货市场结算试运行期间的相关补充规则另行下达。

7.市场监测与管控

7.1 市场监测

7.1.1 责任分工

（1）四川能源监管办负责组织开展市场运营监测，四川电力交易中心按照“谁运营、谁监测”的原则负责市场运营监测的具体实施工作。

（2）四川电力交易中心应当建立市场监测工作制度，明确负责部门和岗位、工作程序和工作要求；同步建设市场监测指标体系，及时识别市场主体异常交易行为，发现可能存在的市场规则缺陷，提出提升市场效率和促进市场充分竞争的相关建议。四川电力交易中心以月度、季度和年度为周期，根据市场监测情况形成市场分析报告，按有关规定报送电力监管机构和政府部门，同时按照有关规定披露市场监测和分析信息。

7.1.2 监测内容

市场监测内容包括市场结构、市场行为等。

（1）市场结构监测是对市场主体在电力批发市场和零售市场中所占份额，以及有关市场集中度指标数值变化情况实施监测。

1）同一投资主体（含关联企业）在电力市场中所占的市场份额不得超过市场份额限值。市场份额限值由四川能源监管办会同政府有关部门根据电力市场运营情况确定。

2）市场集中度指标数值应处于合理区间。指标数值的合理区间由四川能源监管办会同政府有关部门根据有关理论标准，并结合电力市场运营情况确定。

（2）市场行为监测是对市场主体参与市场交易的行为情况实施监测。

1）市场主体应当公平参与市场竞争，不得以任何方式扰乱市场秩序，不得通过行使市场操纵力或串通报价、不正当竞争等违规行为谋取不正当利益；

2）市场主体不得以不正当手段损害竞争对手的商业信誉或排挤竞争对手，不得利用虚假宣传等方式欺骗或误导交易对象。

3）四川电力交易中心负责根据交易数据对市场主体异常交易行为进行识别，并及时报送监管机构。市场主体异常交易行为包括但不限于：

①交易签约价格明显偏离该品种市场交易均价的；

②用电侧交易签约电量明显偏离同期用电量的；

③发用两侧交易结算电量明显偏离合同电量的；

④用电侧中长期合同未满足高比例签约的；

⑤售电公司和批发用户未签订年度中长期交易合同且连续3个月无新增中长期交易成交电量的；

⑥售电公司与零售用户某一品种签约的分月基础电量低于零售用户上一年分月实际结算电量85%的。

7.2 市场管控

（1）同一投资主体（含关联企业）市场份额超过市场份额限值的，或市场集中度指数超过合理区间的，应通过市场交易管理等方式将有关市场主体市场份额控制在一定范围内。

（2）判定市场主体存在涉嫌异常交易行为的，电力市场运营机构为维护市场公共利益，对其予以一定期间的重点监测，并报四川能源监管办处理。

（3）存在市场操纵行为的，经四川能源监管办认定，根据市场自律管理有关要求，对相应市场主体采取相关监管措施。
8.其他事项

8.1 市场注册

8.1.1 发电企业

纳入全省统调统分的发电企业应在新投机组完成启动试运行3个工作日内登陆四川电力交易中心交易平台提交注册申请，在完成市场注册后，可参与相应准入范围内的市场交易。
8.1.2 售电公司

售电公司应按照准入和退出相关文件要求，通过“一注册、一承诺、一公示、三备案”在四川电力交易中心完成市场注册。四川电力交易中心在省政府主管部门和监管机构的指导下对注册售电公司开展年度市场准入资格动态管理。

8.1.3 电力用户

（1）电力用户实施注册制。所有参与电力市场交易的电力用户均应在四川电力交易中心完成注册。

1）已注册的存量市场用户原则上不做调整，经公示无异议后即可参与2021年市场交易。

2）对于2020年底之前投产的新增电力用户，拟参与2021年度交易的，须在年度交易开市前完成注册并公示无异议；仅参加富余电量、低谷弃水交易品种的，须在2021年4月底前完成注册并公示无异议。

3）在2021年年内新投产且符合准入条件的电力用户，应在投产之日起30天内完成注册手续并公示无异议后，次月起可参加本年度后续市场交易；逾期未完成的，不得参与当年的市场交易。

4）年度交易开市前，所有市场用户应核对交易平台注册信息，确保符合市场交易准入条件的用电户号已全部完成注册，开市后原则上不再增加用电户号。

（2）电力用户在四川电力交易中心进行注册时，注册的企业名称应与工商营业执照中的企业名称一致。其中，重点优势企业（项目）名称应与经济和信息化厅下达的用户名单中的企业名称一致。

（3）电力用户在同一县级供电公司辖区内的多个用电点应全部进行注册并全电量参与市场化交易。

（4）售电公司应积极配合签约零售用户开展注册信息补充完善工作。四川电力交易中心将定期对市场主体已注册信息进行清查，对不合规行为进行通报，并向政府相关部门报告。

8.2 交易合同

（1）市场主体参与省内市场交易前应在四川电力交易平台签署《风险告知书》和《入市承诺书》。承诺书中权利义务、电量电费结算等相关约定对市场主体具有法律约束力。

（2）按照《四川省2021年省内电力市场交易总体方案》和本指导意见条款要求，四川能源监管办组织对已印发的《四川省电力用户与发电企业年度双边交易购售电合同（示范文本）》、《四川省售电公司与发电企业年度双边交易购售电合同（示范文本）》、《四川省售电公司与电力用户购售电合同（示范文本）》进行修订，修订后的合同示范文本在2021年年度交易开市前通过四川电力交易中心以交易公告的形式发布，新发布的合同示范文本与原合同示范文本内容不一致的，以新发布的合同示范文本为准。

（3）双边协商的市场主体应按照新发布的《四川省电力用户与发电企业年度双边交易购售电合同（示范文本）》或《四川省售电公司与发电企业年度双边交易购售电合同（示范文本）》签订购售电合同，确定交易电量、电价、电力曲线（或曲线形成方式）和违约责任等内容。双边协商的电量、电价、电力曲线（或曲线形成方式）以录入交易平台并经双方确认的数据为准。双边协商和集中交易结果须经合规性审核和安全校核后方可生效执行，以四川电力交易平台发布的通过安全校核的交易结果为准。交易结果一经发布，电子合同即为成立。

（4）售电公司与电力用户进行零售交易，双向自主选择并协商一致后，应按照新发布的《四川省售电公司与电力用户购售电合同（示范文本）》签订购售电合同，并与电网企业签订《四川省市场化零售供用电合同（示范文本）》三方合同。《四川省市场化零售供用电合同（示范文本）》原则上应在年度交易完成后30天内完成签订，电网企业应积极配合售电公司和零售用户及时完成签订工作。售电公司不得将购售电合同签订等核心业务交由其他个人或机构完成，应对合同的真实性及合同电量电价等关键信息的准确性进行审慎核查，防止虚假欺诈行为，并承担因购售电合同引发的市场纠纷、惩罚、诉讼等全部责任。
（5）所有市场化合同须提交到四川电力交易中心备案，发用双方应严格按照合同内容在电力交易平台申报并确认量、价等信息，经合规性审核和安全校核后方可生效执行。通过交易平台集中交易的，其预成交结果由四川电力调度控制中心安全校核后生效执行。

8.3信息披露

（1）四川电力交易中心负责市场信息的管理和发布。四川电力交易中心应当公平对待市场主体，无歧视、依法合规、及时披露市场信息。

（2）市场成员应当根据信息披露相关管理办法，遵循及时、准确、完整的原则，披露电力市场信息，对其披露信息的真实性负责。对未报送或报送不及时、或违反信息披露有关规定的市场成员，将依法依规纳入失信管理，问题严重的可暂停其交易资格或取消市场准入资格。

（3）市场信息主要通过电力交易平台、四川电力交易中心网站进行披露。四川电力交易中心应做好相关平台和网站的建设、管理和维护，积极应用新技术，拓展信息披露方式，增加信息披露渠道，提高服务水平，为信息披露提供便利。

（4）市场主体对披露的相关信息有异议或者疑问时，可向四川电力交易中心、四川电力调度控制中心提出，由四川电力交易中心会同四川电力调度控制中心负责解释。

（5）四川能源监管办负责对信息披露的执行情况开展监督和检查，对信息披露工作进行指导。

8.4 新投机组参与市场及并网调试

（1）新投机组在完成启动试运行并在四川电力交易中心注册后，可参与相应准入范围内的市场交易，但应在90天内取得发电类电力业务许可证。逾期未取得的，取消后续市场参与资格，直至取得为止，并承担相应市场风险和违约责任。未履约完成的合同由四川电力交易中心采取拍卖转让等方式处理。

（2）待启动投运的机组应提前向四川电力调度控制中心报送启动投运计划及启动调试及运行等电量。具备投运条件的，四川电力调度控制中心应在次月月度发电计划中安排其启动调试等电量。原则上待启动投运的机组无发电计划不能进行启动投运，因特殊原因必须启动投运的，所发电量须接受超发偏差考核。

（3）需并网试验的火电机组原则上应提前1个月向四川电力调度控制中心报送试验方案和计划，并确保试验当月有满足试验需求的合同电量，四川电力调度控制中心根据电网实际情况予以安排并列入相应月度发电计划。火电机组试验导致的超发、少发电量，由发电企业通过市场等方式自行负责解决。
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  抄送：四川省发改委，四川省能源局。 
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