附件1

四川省电力辅助服务管理实施细则

（征求意见稿）
第一章　总则
第一条　为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，做好碳达峰、碳中和工作，构建新型电力系统，深化电力体制改革，持续推动能源高质量发展，保障四川省电力系统安全、优质、经济运行及电力市场有序运营，促进源网荷储协调发展，建立用户参与的电力辅助服务分担共享新机制，进一步规范电力辅助服务管理，根据《中华人民共和国电力法》《电力监管条例》《电网运行规则（试行）》《电力辅助服务管理办法》等有关法律法规，结合《华中区域电力辅助服务管理实施细则》，制定本细则。
第二条　电力辅助服务是指为维持电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳，除正常电能生产、输送、使用外，由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩空气、飞轮等新型储能，传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的直控型可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）提供的服务。
第三条　本细则适用于四川省电力调度机构调度管辖的接入35kV及以上电压等级并网主体电力辅助服务的提供、调用、考核、补偿、结算和监督管理等。35kV以下的并网主体可根据实际情况，在不影响公平合理的前提下，参照本细则执行。
第四条本细则适用于以下并网主体：
（一）发电侧并网主体是指电力调度机构管辖范围的火电（含燃煤、燃气及生物质发电等，其中生物质发电包括农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发电）、水电（含抽水蓄能）、风电、光伏、自备电厂。
配建式储能应与配建主体作为统一调度单元参与辅助服务。
（二）新型储能是指具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的独立电化学储能电站。压缩空气、飞轮等独立新型储能电站参照执行。纳入本细则管理的独立新型储能容量不低于10MW/20MWh。

（三）负荷侧并网主体是指传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的直控型可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）。纳入本细则管理的直控型可调节负荷容量不低于5MW，向上或向下调节能力不低于5MW，持续时间不低于1小时。

（四）提供辅助服务的并网主体应按照《电力业务许可证监督管理办法》的相关要求，在规定期限内取得电力业务许可证（发电类）。
第五条　已通过市场化交易的电力辅助服务品种，根据市场交易规则进行清算、结算，相关辅助服务品种不在本细则进行重复补偿。未通过市场机制实现补偿的电力辅助服务品种，按本细则进行补偿。辅助服务市场暂停运行期间按照本细则执行。
第六条  新建并网主体应按照《电网运行规则（试行）》《电网运行准则》等要求接入电网，并完成以下工作之后开展辅助服务管理：

（一）火力发电机组按《火电发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T 5437）要求完成整套启动试运行。

（二）水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/T 35048），抽蓄机组按照《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》（GB/T18482）要求完成负荷连续运行。

（三）风力发电场、光伏发电站分别按《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T 31997），《光伏发电工程验收规范》（GB/T 50796）完成工程验收，第一台风电机组或逆变器并入电网时。

（四）独立新型储能按照《电化学储能电站并网运行与控制技术规范》（DL/T 2246.1～2246.9），《参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范》（DL/T 2313）要求完成接入电网且具备结算条件。
（五）直控型可调节负荷按照《可调节负荷并网运行与控制技术规范》（DL/T 2473.1～2473.13）要求完成接入电网且具备结算条件。
（六）其它发电机组原则上自基建调试完成交付生产运行。

（七）发电侧并网主体和新型储能自首次并网之日起参与辅助服务费用分摊。
第七条　四川能源监管办对辖区内电网企业、电力调度机构、电力交易机构和并网主体执行本细则情况进行监管。电力调度机构按照调度管辖范围开展辅助服务管理工作；电力交易机构负责披露补偿分摊结果，出具结算依据；电网企业负责对辅助服务费用进行结算。

第二章　定义与分类
第八条　并网主体提供的辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务。

第九条　基本辅助服务是指为了保障电力系统安全稳定运行、保证电能质量，并网主体必须提供的辅助服务。包括基本一次调频、基本调峰、基本无功调节等。

（一）基本一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时，常规机组通过调速系统的自动反应、新能源和独立新型储能等并网主体通过快速频率响应，调整有功出力减少频率偏差所提供的服务中，一次调频实际动作积分电量不在规定动作积分电量要求范围内的事件部分。

（二）基本调峰是指发电机组在规定的最小技术出力到额定容量范围内，为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务。

常规燃煤机组和在非供热期的热电联产机组的基本调峰能力为其额定容量的50%，燃气机组（以下简称燃机）基本调峰能力为其额定容量（燃气+汽轮机）的100%，水电机组、生物质、综合利用机组以及在供热期间的热电联产机组按实际能力提供基本调峰。为确保电网安全，抽水蓄能机组、新能源应参与系统调峰。

（三）基本无功调节是指发电机组发电工况时，在迟相功率因数（其中火电、燃机一般为0.85-1.0，水电一般为0.9-1.0，风电一般为0.9-1.0，光伏一般为0.9-1.0）范围内向电力系统注入无功功率，或在进相功率因数（其中火电、燃机一般为0.97-1.0，水电一般为0.97-1.0，风电一般为0.95-1.0，光伏一般为0.95-1.0）范围内向电力系统系数吸收无功功率所提供的服务。

第十条　有偿辅助服务是指并网主体在基本辅助服务之外所提供的辅助服务，包括有偿一次调频、二次调频、有偿调峰、旋转备用、有偿无功调节、自动电压控制（AVC）、黑启动、转动惯量、爬坡等。

（一）有偿一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时，常规机组通过调速系统的自动快速反应、新能源和独立新型储能等并网主体通过快速频率响应，短时间内快速改变出力，减少频率偏差或满足电力系统频率安全要求的服务中，一次调频实际动作积分电量在规定动作积分电量要求范围内的事件部分。

（二）二次调频是指并网主体通过自动功率控制技术，包括自动发电控制（AGC）、自动功率控制（APC）等，跟踪电力调度机构下达的指令，按照一定调节速率实时调整发用电功率，以满足电力系统频率、联络线功率控制要求的服务。

自动发电控制（AGC）是指并网主体在规定的出力调整范围内，跟踪电力调度指令，按照一定调节速率实时调整发电出力，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。

自动功率控制（APC）是指采用信息通信和自动控制技术，通过调度侧向分布式电源、直控型可调节负荷下达实时调节指令，实现对电网调控范围内的发电机、直控型可调节负荷等源网荷储各环节调节资源有功的目标负荷计算和自动跟踪调节，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。

（3） 有偿调峰是指在负荷低谷或调峰困难时段，发电侧并网主体超过基本调峰范围进行深度调峰、按电力调度指令要求启停机（炉）进行调峰；含配建储能的新能源和独立新型储能按电力调度指令要求处于充电状态进行调峰；负荷侧并网主体上调用电功率，增加用电所提供的服务。在负荷高峰或顶峰困难时段，发电侧并网主体达到额定出力、按电力调度指令紧急启机进行顶峰；含配建储能的新能源、独立新型储能按电力调度指令要求处于放电状态进行顶峰；负荷侧并网主体下调用电功率，减少用电所提供的服务。
（四）旋转备用是指为保证电力系统可靠供电，在调度需求指令下，并网主体通过预留调节能力，并在规定的时间内响应调度指令所提供的服务。

（五）有偿无功调节是指并网主体在进相功率因数低于额定值（其中火电、燃机、水电、独立新型储能为0.97，风电、光伏为0.95）的情况下向电力系统吸收无功功率或迟相功率因数低于额定值（其中火电、燃机为0.85，水电、光伏、风电为0.9，独立新型储能为0.8）的情况下向电力系统发出无功功率，以及发电机组在调相工况运行时向电力系统发出或吸收无功功率所提供的服务。

（六）自动电压控制（AVC）是指在自动装置的作用下，发电侧并网主体、独立新型储能的无功出力和用户的无功补偿设备根据电力调度指令进行自闭环调整，使电网达到最优的无功和电压控制的过程。

本细则规定的自动电压控制（AVC）服务仅指发电侧并网主体、独立新型储能在规定的无功调整范围内，自动跟踪电力调度指令，实时调整无功出力，满足电力系统电压和无功控制要求所提供的服务。

（七）黑启动是指电力系统大面积停电后，在无外界电源支持情况下，由具备自启动能力的发电侧并网主体、独立新型储能所提供的恢复系统供电的服务。

（八）转动惯量是指在系统经受扰动时，并网主体根据自身惯量特性提供响应系统频率变化率的快速正阻尼，阻止系统频率突变所提供的服务。

（九）爬坡是指为应对全网频率异常、再生能源发电波动、局部地区电力平衡困难、断面过载等紧急情况，具备较强负荷调节速率的并网主体根据调度指令快速调整出力，以维持系统功率平衡所提供的服务。
第三章　提供与调用
第十一条　并网主体有义务提供辅助服务，且履行以下职责：

（一）提供基础技术参数以确定各类辅助服务的能力，提供有资质单位出具的辅助服务能力测试报告。

（二）负责设备运行与维护，确保具备提供符合规定标准要求的辅助服务的能力。

（三）根据电力调度指令要求提供辅助服务。

（四）执行辅助服务考核和补偿。

（五）配合完成参数校核工作。

第十二条　辅助服务遵循“按需调用”的原则，电力调度机构根据电网运行需要和并网主体调节性能，合理调用辅助服务。

第十三条　电力调度机构调用并网主体辅助服务时，应履行以下职责：

（一）根据电网情况、安全导则、调度规程，遵循“按需调度”和“三公”原则，组织、安排调度管辖范围内并网主体的辅助服务。

（二）根据相关技术标准和管理办法对辅助服务补偿、考核情况进行记录和统计。

（三）定期公布辅助服务调用、考核及补偿详细情况。

（四）及时答复并网主体的问询。

（五）定期对辅助服务的有关情况进行统计分析并报送四川能源监管办。

（六）按四川能源监管办的要求报送其它相关情况。

第四章　考核与补偿
第十四条　对基本辅助服务不进行补偿，当并网主体因自身原因造成基本辅助服务达不到规定标准需接受考核。对有偿辅助服务进行补偿，当并网主体因自身原因造成辅助服务不能被调用或达不到指定要求时，需接受考核。具体考核办法见《四川省电力并网运行管理实施细则》。

第十五条　自动发电控制（AGC）服务补偿

自动发电控制（AGC）按照单元（单机、全厂或多个发电厂组成的计划单元）参与所在控制区频率或者联络线偏差控制调节（ACE）的，对其贡献量进行补偿。自动发电控制（AGC）投其它控制模式的，不对其调节电量进行补偿。

[image: image1.png]. abs(AP) X k x10 JG/MW (2= k 209 5k<0)
£ D =
AGC M D) [ e





 QUOTE 

其中，
[image: image2.wmf]P

D

（MW）为单次有效调节过程调节幅度，调节过程“综合性能指标k”定义见《四川省电力并网运行管理实施细则》。

第十六条　自动功率控制（APC）服务补偿

（一）APC投调频控制模式时，直控型可调节负荷参与所在控制区频率或者联络线偏差控制调节（ACE）的，对其贡献量进行补偿。APC补偿费用=APC实际调节里程（兆瓦）×6（元/兆瓦）。其中，APC实际调节里程为直控型可调节负荷根据APC调度指令要求比基准功率增加、减少有功功率对应的里程绝对值之和。 

（二）直控型可调节负荷的标准调节速率不应低于最大调节能力的1%/min；直控型可调节负荷资源的标准响应时间应不高于60s；直控型可调节负荷资源的标准调节精度应不高于最大调节能力的2%；直控型可调节负荷在参与调控业务期间的APC月可用率不应低于95%，APC月投入率不应低于95%（调度允许退出时段不统计）。以上四项性能指标都满足时，APC合格率为100％；任意一个标准不满足时，视为调节性能不合格，该时段对应的APC补偿为零。
调节速率、响应时间、调节精度性能指标的计算及统计方法参见《四川省电力并网运行管理实施细则》AGC执行。
第十七条　有偿一次调频补偿

有偿一次调频补偿包含小扰动补偿、大扰动补偿和模拟扰动补偿，其中电网最大频率偏差|
[image: image3.wmf]f

D

|＜0.1Hz为小扰动，电网最大频率偏差|
[image: image4.wmf]f

D

|≥0.1Hz为大扰动，频率偏差模拟扰动范围为0.08Hz～0.183Hz。在当月频率性能调节合格事件中，对一次调频贡献率满足要求的发电侧并网主体、独立新型储能、直控型可调节负荷（最大可调容量5MW及以上）进行补偿。

（一）小扰动补偿

对满足小扰动性能指标要求的并网主体给予补偿，补偿标准如下：

[image: image5.wmf]h

/

200

s

n

MW

C

P

M

F

元

）

（

补偿

´

´

´

=

å


式中：

若|
[image: image6.wmf]f

D

|＜0.06Hz

M=[image: image13.png]0 Q 2ne < 70%R Kio> 1.5
1:Qzne 270%8 Ko< 15









[image: image8.png]0 Q 2n= < 75%8 Kio> 1.3
1:Qene 275%8 Ko< 13






 QUOTE [image: image9.png]0 Q 2n= < 75%8 Kio> 1.3
1:Qene 275%8 Ko< 13



[image: image10.png]0 Q 2n= < 75%8 Kio> 1.3
1:Qene 275%8 Ko< 13










 QUOTE [image: image11.png]{0; Qes=<70% # Kio>13
1; Qes=>70%H Ko< 1.3





 QUOTE 0；Q合格率＜75% 1；Q合格率≥75%

 QUOTE 0；Q合格率＜75% 或Ki＞300% 1；Q合格率≥75%且Ki≤300%

 QUOTE 0；Q合格率＜75% 或Ki＞200% 1；Q合格率≥75%且Ki≤200%

 QUOTE 0；Q合格率＜75% 或Ki＞230% 1；Q合格率≥75%且Ki≤230%

 QUOTE 
若|
[image: image14.wmf]f

D

|≥0.06Hz

M=[image: image16.png]0; Q 2n= < 75%8 Kio > 1.0
1: Qe 275%8 Ko< 1.0




[image: image20.png]0; Q 2n= < 75%8 Kio > 1.0
1: Qe 275%8 Ko< 1.0










Pn为并网主体额定容量（MW）、C为0.1小时、Ki0为每次小扰动合格事件贡献率，S为M等于1的累计总数。根据四川电网运行特性，S每月暂定不大于20。[image: image18.png]0; Q 2n= < T0% Kio > 1.0
1: Qe 2 70%8 Ko< 1.0






 QUOTE 
（二）大扰动补偿

对满足大扰动性能指标要求的并网主体给予补偿，补偿标准如下：


[image: image21.wmf]MWh

MWh

H

M

F

i

/

1000

)

(

1000

1

元

＝

补偿

´

´

´


式中：

M= [image: image25.png](

0:Ki>10
1:Kn<10






 QUOTE [image: image26.png](

0:Ki>10
1:Kn<10



[image: image27.png](

0:Ki>10
1:Kn<10







[image: image23.png](

0:Ki>1
1K<t







Ki1为每次大扰动合格事件贡献率、 QUOTE 


 QUOTE 


 QUOTE 
Hi1为并网主体每次大扰动合格事件的调频实际贡献电量。 QUOTE 

（三）模拟扰动补偿

对模拟测试结果满足大扰动性能指标要求的并网主体给予补偿，补偿标准如下：


[image: image32.wmf]MWh

MWh

H

M

F

i

/

450

)

(

1000

2

元

＝

补偿

´

´

´


式中：

M= [image: image36.png](

0:K2>10
1:Ke<10






 QUOTE [image: image37.png](

0:K2>10
1:Ke<10



[image: image38.png](

0:K2>10
1:Ke<10







[image: image34.png](

0:Ka>1
1:Kest







Ki2为每次模拟扰动合格事件贡献率、Hi2为并网主体每次模拟扰动合格事件的调频实际贡献电量。

“小扰动”、“大扰动”、“模拟扰动”、“一次调频贡献率K”、“Q合格率”、“Pn”定义见《四川省电力并网运行管理实施细则》。

第十八条　有偿调峰补偿
当预计全网负备用小于裕度值时，启动调峰补偿。现货市场结算运行期间，市场化机组调峰补偿不再运行。

（一）燃煤机组深度调峰补偿
常规燃煤发电机组出力低于基本调峰下限的，按低于基本调峰下限少发电量给予补偿。

燃煤发电机组不满足《燃煤机组锅炉深度调峰能力评估试验导则》（DL/T 2497）相关深调能力评估要求或因机组设备问题造成实际出力低于基本调峰下限，不予补偿。

每台机组每5分钟按以下规则计算补偿：
深度调峰补偿费用：

F深度调峰=H1×W深度调峰×C调峰
式中：W深度调峰为调峰深度贡献电量，[image: image39.png]iz



为调峰电量补偿价格，H1为补偿系数，系数设置为1。
深度调峰贡献电量：

W深度调峰=|Pmin-P实际|×5/60（MWh）
式中：Pmin为机组基本调峰能力确定的机组最小技术出力，P实际为机组实际出力。

深度调峰电量补偿价格：
	负荷率
	C调峰

	45%≤负荷率＜50%
	250

	40%≤负荷率＜45%
	400

	35%≤负荷率＜40%
	500

	30%≤负荷率＜35%
	600

	负荷率＜30%
	700


（二）启停调峰补偿

1.燃气机组在24小时内因系统调峰需求，电力调度机构要求同一台燃气机组启停一次，计为一次启停调峰，水电机组无补偿。补偿标准如下:

单机容量≤100MW：
[image: image40.wmf]MW

P

F

n

/

800

元

＝

启停

´

 QUOTE 

单机容量＞100MW：
[image: image43.wmf]MW

P

F

n

/

2000

元

＝

启停

´

 QUOTE 

2.燃气机组在24小时内因系统调峰需求，在启动燃煤机组深度调峰后，电力调度机构要求同一台燃气机组启停一次，计为一次启停调峰。补偿标准如下:


[image: image45.wmf]MW

P

F

n

/

200

元

＝

启停

´

 QUOTE 

式中：
[image: image47.wmf]n

P

为机组额定容量。

（三）生物质电站调峰补偿

电力调度机构依据生物质电站出具的有资质的试验单位现场测试出的
[image: image48.wmf]c

S

值及
[image: image49.wmf]z

S

 QUOTE 
值确定生物质电站的调峰区间，其中
[image: image51.wmf]c

S

为机组不投助燃燃料且满足环保要求的最低出力（MW），
[image: image52.wmf]z

S

为机组投助燃燃料且满足环保要求的最低出力（MW）。

生物质电站参与调峰，对系统优化运行做出的贡献每5分钟可按以下标准获得补偿：

运行调峰补偿费用：


[image: image53.wmf]调峰

运行调峰

运行

＝

C

W

F

´


式中：

为运行调峰贡献电量，

为调峰电量补偿价格。

运行调峰贡献电量：


[image: image58.wmf]实际

运行调峰

＝

W

T

P

W

-

´

max


式中：
[image: image59.wmf]max

P

 QUOTE 
为当日用电负荷高峰时段生物质电站平均出力（MW），T为调峰参与的时长（单位为小时），
[image: image61.wmf]实际

W

 QUOTE 
为调峰参与时段内的实际电量（MWh）。

调峰电量补偿价格：


[image: image63.wmf]
[image: image64.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

<

£

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

<

£

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

C

Z

N

Z

C

N

C

S

P

S

MWh

P

S

P

P

S

MWh

P

S

C

实际

实际

调峰

元

元

－

＝

,

/

600

1

,

/

300

1

max


式中：
[image: image65.wmf]N

P

为机组额定容量（MW）。

如因机组设备问题造成实际出力降低，不予补偿。

（四）独立新型储能调峰补偿

电力调度机构结合系统调峰需要进行调用，因系统调峰需求下达调度计划（含调度指令）要求独立新型储能电站进入充电状态时，对其充电电量进行补偿，具体补偿标准为400（元/兆瓦时）。调度机构下达独立新型储能充放电曲线时，同时明确其参与调峰的时段和电力。多台独立新型储能可用于系统调峰的总容量多于系统调峰需求容量时，按独立新型储能装机比例分配储能调峰需求。

相关电能量市场规则或调峰辅助服务市场规则对独立新型储能电站参与调峰辅助服务及其调用顺序、标准另有规定的，从其规定。

（五）直控型可调节负荷调峰补偿

在调峰困难时段，对直控型可调节负荷接受电力调度机构（主站）控制，上调用电功率，增加用电量进行填谷进行补偿。在负荷高峰时段或者电力供应紧张时段，对直控型可调节负荷接受电力调度机构（主站）控制，下调用电功率，减少用电量进行削峰进行补偿。现货市场运行期间，直控型可调节负荷已参与现货市场不予补偿。当地需求侧响应政策已经给予补偿的，不重复补偿。

1.按15分钟为一个时段计算直控型可调节负荷的调峰（填谷）辅助服务费用，t时刻调峰（填谷）辅助服务费用Ct,填谷费用的计算公式为：


[image: image66.wmf]1

1

()/MWh

4

450

13m

t,t,t,t,

,

Cmin.PPPh

=´-´´´

填

谷

费

用

计

划

功

率

实

际

功

率

基

准

功

率

元

    其中，Pt,基准功率为基准功率，Pt,实际功率为实际功率，其差值即为实际调节容量，若实际调节容量小于零，按零处理；m1为填谷补偿力度调节系数。

若实际调节容量未达到计划调节功率的70%，视为无效调节，对应时段费用不予以结算，此外，交易时段内实际用电量低于调控目标电量部分视作分摊电量，承担常规能源分摊义务；若实际调节容量位于计划调节功率的70%至130%之间，实际调节容量全部计入有效调节容量，对应时段费用予以结算；若实际调节容量高于计划调节功率的130%，有效调节容量计为计划调节功率的130%，对应时段费用予以结算。

2.按15分钟为一个时段计算直控型可调节负荷的调峰（削峰）辅助服务费用Ct,削峰费用，计算公式为：


[image: image67.wmf]2

1

()/MWh

4

450

13m

t,t,t,t,

,

Cmin.PPPh

=´-´´´

削

峰

费

用

计

划

功

率

基

准

功

率

实

际

功

率

元

    其中，Pt,基准功率为基准功率，Pt,实际功率为实际功率，其差值即为实际调节容量，若实际调节容量小于零，按零处理；m2为削峰补偿力度调节系数。
若实际调节容量未达到计划调节功率的70%，视为无效响应，对应时段费用不予以结算，此外交易时段内实际用电量高于调控目标电量部分视作分摊电量，承担常规能源分摊义务；若实际调节容量位于计划调节功率的70%至130%之间，实际调节容量全部计入有效调节容量，对应时段费用予以结算；若实际调节容量高于计划调节功率的130%，有效调节容量计为计划调节功率的130%，对应时段费用予以结算。

（六）对于配建储能的新能源，按照全月累计充电电量给予使用频率补偿。
当月度累计充电电量＜储能额定容量×30小时，不予补偿；储能额定容量×30小时≤当月度累计充电电量＜储能额定容量×60小时，对其充电电量进行补偿，补偿标准为80（元/兆瓦时）；储能额定容量×60小时≤当月度累计充电电量，对其充电电量进行补偿，补偿标准为160（元/兆瓦时）。

第十九条　旋转备用补偿

电力调度机构应根据国家、行业标准、监管要求和相关稳定运行规程健全完善备用管理制度，科学、合理、精细安排旋转备用容量，按月明确并公布系统备用安排情况。
1.负荷旋转备用：在负荷高峰时段（10:00-23:00），对燃煤机组以及承担系统备用的水电计划单元（装机不低于200WM的季调节以上水库电厂）所提供的负荷旋转备用予以补偿。不能提供负荷旋转备用的机组，如径流式水电、新能源（风电、光伏等），不予补偿。由于电厂原因无法按调度需要达到申报的最高可调出力，或未在日前申报可调出力时，当日负荷旋转备用容量不予补偿。

每5分钟按以下规则计算补偿:

补偿费用：



[image: image68.wmf]负荷旋备

负荷旋备

负荷旋备

＝

C

W

F

´



式中：
[image: image69.wmf]负荷旋备

W

 QUOTE 
为负荷旋转备用贡献量；
[image: image71.wmf]负荷旋备

C

 QUOTE 
为负荷旋转备用补偿价格，燃煤机组15元/MWh，水电机组10元/MWh。

负荷旋转备用贡献量：


[image: image73.wmf])

(

60

/

5

0

max

max

MWh

P

P

W

´

-

）

，

（

＝

实际

负荷旋备


式中：
[image: image74.wmf]max

P

 QUOTE 
为运行机组申报的最大发电能力，
[image: image76.wmf]实际

P

 QUOTE 
为机组实际出力。

以日最高用电负荷预测值的5%作为当日系统旋转备用补偿容量上限。

2.稳定旋转备用：特定电厂（电网运行有开机容量或旋转备用有特定要求的电厂）按照调度指令，通过满足开机容量要求或提供旋转备用提升电网稳定水平和重要断面输送能力。参与稳定旋转备用补偿的机组，不再参与负荷旋转备用补偿。
电厂每5分钟按以下规则计算补偿：
补偿费用为
[image: image78.wmf]稳定旋备

稳定旋备

稳定旋备

＝

C

W

F

´


式中：
[image: image79.wmf]稳定旋备

W

 QUOTE 
为稳定旋转备用贡献量；
[image: image81.wmf]稳定旋备

C

 QUOTE 
为稳定旋转备用补偿价格，对电厂开机容量有要求的取10元/MWh，对机组旋转备用有要求的取15元/MWh。

稳定旋转备用贡献量：

有并网容量要求的机组为
[image: image83.wmf])

(

60

/

5

0

-

max

MWh

P

P

W

´

）

，

（

＝

实际

开机

稳定旋备

；
式中，
[image: image84.wmf]开机

P

 QUOTE 
为max（满足实时运行约束需要的开机需求，该厂满足开机需求的最小开机组合对应容量），
[image: image86.wmf]实际

P

 QUOTE 
为电厂实际出力。
有旋转备用要求的机组为

[image: image88.wmf])

(

60

/

5

0

max

MWh

P

W

´

）

，

分配的

（按各厂旋备容量比例

＝

旋备要求

稳定旋备


式中：
[image: image89.wmf]旋备要求

P

为电网运行要求一个或多个电厂提供的旋转备用容量。对于稳定旋备要求为单一电厂的，此项即为该厂旋备需求。
第二十条　有偿无功服务补偿

（一）有偿无功服务按机组计量，每台机组每5分钟按以下规则计算补偿。

（二）根据电力调度指令，并网主体通过提供必要的有偿无功服务保证电厂母线电压满足要求，或者已经按照最大能力发出或吸收无功也无法保证母线电压满足要求时，对发电侧并网主体比迟相功率因数（其中火电、燃机为0.85，水电、光伏、风电为0.9，独立新型储能为0.8）多发出的无功电量或比进相功率因数（其中火电、燃机、水电、独立新型储能为0.97，风电、光伏为0.95）多吸收的无功电量进行补偿，补偿价格为50元/MVarh。

若机组进相运行时功率因数超过电力调度机构下发的发电机组进相规定值，不予补偿。

有偿无功电量计算方式如下：

无功增量=∣实际运行无功出力∣-∣要求功率因数的无功出力∣
[image: image90.png]- cos®xcos®

ERRERA AN =5y 0T




其中，cosΦ为要求功率因数。

提供有偿无功电量（MVarh）=无功增量×5/60

（三）非电网投资的调相机（含改造为调相机的发电机组）在调相工况运行所提供的有偿无功服务，按调相容量及调相运行时间补偿。

调相容量：核定无功运行最大容量

补偿费用=Y调相×Qn×t调相×H3
式中，Qn为机组调相容量，单位为MVar；t调相为机组调相运行时间，单位为小时；Y调相为调相运行补偿标准，暂取20元/MVarh。

系数H3设置为1。

第二十一条　装设AVC装置的机组AVC投运率在98%以上、AVC调节合格率在95%以上的，按机组容量和投用时间进行补偿，低于上述指标的不进行补偿： 

F=（λ调节-95%）×PN×YAVC×TAVC/（100%-98%）

式中，λ调节为机组AVC调节合格率；PN为机组容量（MW）；YAVC为AVC补偿标准，取0.1元/MWh；TAVC为机组AVC投用时间，单位为小时。

第二十二条　电力调度机构应根据系统安全需要，合理确定黑启动的并网主体，并与黑启动并网主体所在发电企业签订黑启动服务合同，合同中应明确机组黑启动技术性能指标。对提供黑启动机组的改造新增投资成本、运行维护成本、黑启动测试成本和人员培训成本等给予补偿。水电机组暂定按2万元/月·台，其它常规机组暂定按10万元/月·台补偿；黑启动成功后的并网主体获得100万元/台的调用补偿费用。

第二十三条  转动惯量补偿

当四川电网非同步电源渗透率＞40%时，对水电、火电、同步调相机给予转动惯量补偿；其他类型并网主体暂不纳入转动惯量补偿。
（一）根据水电、火电的转动惯量、补偿时间等给予补偿，补偿计算公式如下：
J=
[image: image91.wmf]2

6

f

2

10

）

（

p

J

n

T

P

´

´


F补偿=M×J×Y转动惯量补偿×（t补偿时间/t月度时间）
式中：

J为水电、火电的转动惯量（kg·m2），Pn为机组额定容量（MW），TJ为机组的惯性时间常数（s），f为机组同步发电机频率（Hz）；Y转动惯量补偿为转动惯量补偿标准，取1元/kg·m2；t补偿时间为当月机组并网时间（小时）；t月度时间为当月时间（小时）。 

当月相关并网主体一次调频合格率不小于75%，M取1，反之M取0。若当月无有效调频事件，按历史一次调频合格率依次追溯。
（二）根据同步调相机的额定容量、补偿时间等给予转动惯量补偿，补偿计算公式如下：
F补偿=Sn×Y转动惯量补偿×（t补偿时间/t月度时间）
式中：

Sn为同步调相机额定容量（Mvar）；Y转动惯量补偿为转动惯量补偿标准，取100元/Mvar；t补偿时间为并网时间（小时）；t月度时间为当月时间（小时）。
第二十四条  爬坡补偿

电力调度机构应根据系统安全需要，合理确定爬坡并网主体。满足爬坡性能指标要求的并网主体参与爬坡辅助服务可获得爬坡辅助服务补偿费用。
具备向上或者向下爬坡能力的并网主体，按电力调度机构要求时间节点、速率、目标完成爬坡。根据爬坡准备时间、里程给予补偿。
爬坡补偿各类型并网主体容量Pn

	并网主体类型
	并网主体容量Pn

	火电
	单机/全厂并网机组额定容量

	水电
	全厂/计划单元非退备机组额定容量

	含配建储能的风电、光伏
	配建储能额定容量

	独立储能
	储能额定容量


各类型并网主体爬坡补偿性能标准
	并网主体类型
	爬坡补偿速率
	爬坡精度

	发电侧并网主体
	火电（仓储）
	>2.0%Pn/min
	≤1.2%Pn/min

	
	火电（直吹）
	>1.7%Pn/min
	≤1.2%Pn/min

	
	燃机
	>5.5%Pn/min
	≤1.2%Pn/min

	
	水电、抽蓄
	>35%Pn/min
	≤1.2%Pn/min

	
	含配建储能的风电光伏
	≥100%Pn/1s
	≤1.0%Pn/min

	独立储能
	≥100%Pn/1s
	≤1.0%Pn/min


（一）火电补偿计算公式如下：

[image: image99.png]n
F Z (Mg X EX Yy e i+ M X Vg0 X B





式中，F为补偿费用；Mi为第i次并网主体实际爬坡里程；t为爬坡预备时间，取1小时；
[image: image94.wmf]爬坡预备补偿

Y

为爬坡预备补偿标准，取45元/兆瓦时；
[image: image95.wmf]爬坡补偿

Y

为爬坡补偿标准，取20元/兆瓦；n为爬坡次数；爬坡速率及精度满足要求，B取1，反之取0。
（二）水电补偿计算公式如下：
[image: image100.png]F =3 (M, xTrgn2)x B

=




式中，F为补偿费用；Mi为第i次并网主体实际爬坡里程；t为爬坡预备时间，取1小时；
[image: image96.wmf]爬坡预备补偿

Y

为爬坡预备补偿标准，取35元/兆瓦时；
[image: image97.wmf]爬坡补偿

Y

为爬坡补偿标准，取15元/兆瓦；n为爬坡次数；爬坡速率及精度满足要求，B取1，反之取0。
（三）含配建储能的风电光伏、新型储能补偿计算公式如下：

式中，F为补偿费用；Mi为第i次并网主体实际爬坡里程；
[image: image98.wmf]爬坡补偿

Y

为爬坡补偿标准，取40元/兆瓦；n为爬坡次数；爬坡速率及精度满足要求，B取1，反之取0。

第五章　计量与结算
第二十五条　并网主体必须接受调度主站监视和控制，提供的辅助服务技术参数须经有资质试验单位校验确认。

第二十六条　辅助服务统计数据包括电能量计量采集装置数据、电力调度自动化系统记录的发电负荷指令和省（市）间联络线交换功率指令、实际有功（无功）出力，日发电计划曲线（含修改）、省（市）间联络线交换功率曲线、电网频率、电压曲线等。

第二十七条　辅助服务补偿费用按月统计结算，在各省（市）电网企业单独记帐，实行专项管理。地县级电力调度机构调度管辖范围统计计算结果纳入相应省级电力调度机构调度管辖范围，费用在全省平衡。

第二十八条　参与国家指令性计划、地方政府协议以及跨省跨区市场化交易的送电发电机组，条件具备时按照同一标准和要求纳入辅助服务管理。
第二十九条　辅助服务补偿费用来源包括：
按照“谁受益、谁承担”原则，为特定发电侧并网主体服务的电力辅助服务，补偿费用由相关发电侧并网主体分摊；为特定电力用户服务的电力辅助服务，补偿费用由相关电力用户分摊；为电力系统运行整体服务的电力辅助服务，补偿费用由发电企业、市场化电力用户等所有并网主体共同分摊。
（一）发电侧的并网主体按照上网电量比例分摊，国调及网调电站按其当月留川电量分摊，发电厂（场站）及独立新型储能、自备电厂、抽水蓄能、虚拟电厂等“发用一体”主体采用当月上网电量。
（二）新建发电机组和独立新型储能调试运行期辅助服务费用分摊标准按照有关规定执行。
（三）转动惯量由新能源承担；其余辅助服务费用原则上由发电侧的并网主体、用户侧的并网主体共同承担。用户侧参与辅助服务费用分摊的具体执行时间、方式以及标准按照国家文件要求另行明确。国家出台有关文件的，按照最新文件执行。
各项辅助服务费用分摊主体表

	项目
	分摊主体

	有偿一次调频、有偿调峰、有偿无功、AGC、AVC、旋转备用、爬坡、黑启动等
	发电侧并网主体、独立新型储能、市场化用户

	转动惯量
	新能源


第三十条　并网主体有偿辅助服务结算费用等于当月该电厂辅助服务补偿费用减去当月该并网主体辅助服务分摊费用。并网主体有偿辅助服务结算费用由电网企业根据结算关系，与并网主体月度电费一并结清。

第6章　 信息披露
第三十一条  信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、易于使用的原则，披露内容应包括但不限于考核、补偿、分摊、具体品种、调度单元等信息类型。信息披露主体对其提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 

第三十二条  峰、腰、谷时段划分以及调峰困难、供应紧张时段由电力调度机构根据有关规定和当地发用电特性确定和调整，在技术支持系统上发布，并报送四川能源监管办。

第三十三条电力交易机构负责通过信息披露平台向所有并网主体披露相关考核和补偿结果，开放数据接口。电力调度机构会同电力交易机构制定和完善信息披露标准格式及相关明细表格模板，报四川能源监管办审定后实施。
第三十四条每日17:30前，电力调度机构应向所有并网主体披露前一日各并网主体各项辅助服务管理信息。电力调度机构应及时向电力交易机构推送所有并网主体辅助服务公示信息，每月10日前由电力交易机构向所有并网主体公示上月各并网主体各项辅助服务管理初步结果，包括管辖范围内所有机组运行情况、补偿/分摊信息等，并依申请提供相关数据供计算核对。电力调度机构确保运行结果公允，运行依据可追溯。
第三十五条并网主体对公示有异议的，应在3个工作日内向电力调度机构提出复核。电力调度机构应在接到并网主体问询的3个工作日内核实并予以答复。因复核等原因导致公示结果确需调整的，应重新公示3日，并向所有并网主体公示调整结果及调整原因。并网主体经与电力调度机构协商后仍有争议，应在5个工作日内向四川能源监管办提出申诉。
无异议后，由电力调度机构执行并将最终结果推送至电力交易机构，电力交易机构出具结算依据。每月20日前，电力调度机构将补偿、分摊等公示信息以及相关情况分析以正式公文报四川能源监管办。
每月25日前，电力调度机构应以正式文件向并网主体发布上月电力辅助服务管理情况。
第七章  监督与管理
第三十六条　四川能源监管办负责电力辅助服务的监督与管理，监管本细则及相关辅助服务市场规则的实施，组织对电力调度机构和电力交易机构的执行情况进行评估和监管。并网主体可通过 12398 监管热线、微信公众号、APP 和电子邮箱等多种形式向四川能源监管办反馈问题和线索。 

第三十七条  电力调度机构应按照国家能源局及其派出机构有关要求，将电力辅助服务管理技术支持系统向四川能源监管办开放，或开放数据接口将电力辅助服务管理技术支持系统接入监管信息系统。

第三十八条　建立电力辅助服务管理情况书面报告制度。电力调度机构每月25日前以书面形式向四川能源监管办报送上月电力辅助服务管理情况，并于每年7月30日前、次年1月30日前报送半年及年度分析报告。具体内容应包括分析报告和补偿分摊结果、异议申请及处理结果、减免考核（含考核内容、考核时间、考核原因、并网主体减免考核申请、相关证明材料、电力调度机构出具的免考核意见及减免考核政策依据）、公示反馈意见等信息。新建发电机组和独立新型储能调试试运行情况及调试运行期辅助服务费用使用情况应与月度辅助服务结算情况一并报送。

第三十九条电网企业、电力调度机构、电力交易机构和并网主体应如实报送与监管事项相关的文件、资料，并按国家规定如实公开有关信息。

第四十条 电力调度机构应严格按照本细则实施并网主体辅助服务管理，不得擅自调整算法和参数，不得对本细则未规定的事项减免考核，确保数据真实、准确和及时，应保存辅助服务管理数据至少两年。电力调度机构应每年组织评估本细则执行情况，征求辅助服务参与主体意见后，向四川能源监管办提出规则调整建议。四川能源监管办根据有关建议和实际情况需要及时调整和完善有关条款及考核标准。有关国家、行业标准更新修编的，参照最新标准执行。
第四十一条 电网企业、并网主体违反本细则相关规定的，由四川能源监管办责令限期改正；拒不改正的，按照《电力监管条例》第三十一条的规定进行处理。

第四十二条  电力企业、电力调度交易机构有下列情形之一的，由四川能源监管办责令限期改正；拒不改正的，按照《电力监管条例》第三十四条的规定进行处理。 
（一）拒绝或者阻碍国家能源局及其派出机构从事电力辅助服务监管工作的人员依法履行监管职责的。 
（二）提供虚假或者隐瞒重要事实的电力辅助服务管理信息的。 
（三）违反本细则相关规定，未按要求公开有关信息。 

第八章　附则
第四十三条　本细则自发布之日起施行。
第四十四条　本细则由四川能源监管办负责修订和解释。
— 2 —
— 1 —

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567921.unknown

_1234567925.unknown

_1234567929.unknown

_1234567931.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

